        ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA' DI BOLOGNA

        Scuola di Scienze
        Corso di Laurea Magistrale in Fisica

        GLI ACCELERATORI IN MEDICINA

        Relatore: Presentata da:
        Dott. Tiziano Rovelli Sabrina Concas

        Correlatore:
        Prof. Francesco Navarria

        Sessione I
        Anno accademico 2012/2013

   Indice

    Indice 3
    Abstract 5
    Introduzione 6
    Capitolo 1 Storia degli Acceleratori parte prima 7

    Capitolo 1.1 Premessa 8
    Capitolo 1.2 Classificazione degli acceleratori 10
    Capitolo 1.3 Storia degli acceleratori 14
    Capitolo 2 Storia degli Acceleratori parte seconda: gli acceleratori in
        Fisica Nucleare e Subnucleare 25
    Capitolo 3 Gli acceleratori nell'industria 39
    Capitolo 3.1 Acceleratori impiegati per datare con il metodo del 40
        Carbonio-14 per esempio reperti artistici o archeologici 42
    Capitolo 3.2 Acceleratori per lo studio ambientale, industriale di proprietà 45
        chimico-fisiche dei materiali e varie
    Capitolo 3.3 Applicazioni sanitarie: sterilizzazione di alimenti, farmaci e 46
        varie
    Capitolo 3.4 Acceleratori per trasmutare le scorie radioattive 47
    Capitolo 3.5 Produzione di radiazione FEL 48
    Capitolo 4 Gli acceleratori in medicina 49
    Capitolo 4.1 Raggi X 50
    Capitolo 4.2 Medicina Nucleare 52
    Capitolo 5 Statistiche e conclusioni 63
    Appendice A1 Unità di misura nel Sistema Internazionale e costanti fisiche
        fondamentali 65
    Appendice A.1.1 Unità di misura nel Sistema Internazionale 66
    Appendice A.1.2 Prefissi delle unità di misura 67
    Appendice A.1.3 Valori numerici delle costanti fisiche fondamentali nel SI
        e di alcune altre comunemente usate 68
    Appendice A2 69
    Appendice A2.1 Elementi di Fisica Nucleare e delle particelle 70
    Appendice A2.2 Antimateria 74
    Appendice A2.3 Cenni di Relatività Ristretta di A.Einstein 75

    Appendice A2.4 Elementi sulla superconduttività 77
    Appendice A2.5 Radiazione di Bremsstrahlung 80
    Appendice A2.6 Stabilità di fase e varie 80
    Appendice A3 83
    Appendice A3.1 Datazione radiometrica del Carbonio-14 84
    Appendice A3.2 Datazione radiometrica con altri tipi di isotopi 87
    Bibliografia 89

     Abstract

    Introduzione

Un acceleratore di particelle è un'apparecchiatura in cui particelle cariche (particelle elementari, nuclei, atomi o molecole ionizzati) sono accelerate prima ad alta velocità e poi ad alta energia cinetica attraverso campi elettrici o elettromagnetici. Le particelle sono accelerate nel vuoto all'interno delle macchine acceleratrici per evitare urti con la materia e perdita di energia o deviazioni delle particelle stesse durante il processo di accelerazione. Una volta accelerate, a seconda del tipo di particelle impiegate e dell'energia raggiunta, le particelle possono essere usate per produrre reazioni nucleari o subnucleari a seguito di urti su bersagli fissi o con altre particelle che si muovono in verso opposto. Possono altresì essere usate per produrre particelle secondarie, ad es. neutroni o raggi X utili per studiare la struttura della materia o irraggiare materiali a vario scopo. Possono infine essere utilizzate direttamente o attraverso i secondari per rilasciare energia in un materiale provocando modifiche strutturali del materiale stesso, ad es. distruzione di microorganismi o di cellule tumorali.
La fisica degli acceleratori descrive le leggi fisiche e le modalità di funzionamento degli acceleratori di particelle. A seconda del tipo di acceleratore e del tipo di particella le velocità raggiunte possono essere vicine a quella della luce nel vuoto: in questo caso gli effetti relativistici non possono essere trascurati. La forza che agisce in un acceleratore è la forza di Lorentz,

{vec F } = q cdot({vec E} + {vec v} x {vec B}),

dove q, v sono la carica e la velocità della particella e E, B sono i campi elettrici e magnetici. Il campo elettrico fornisce energia alle particelle mentre il campo magnetico ove presente è impiegato per guidarle.
Le più grandi macchine acceleratrici sono utilizzate oggi nella ricerca di base (fisica delle particelle) per studiare le interazioni fondamentali ad alta energia ed esplorare piccole distanze. Solo circa il 5% delle macchine acceleratrici è utilizzato a scopo di ricerca includendo anche le macchine per la fisica nucleare, la fisica atomica, la biologia e quelle che servono allo studio della struttura dei materiali per es. attraverso la radiazione di sincrotrone. Oltre a questo uso gli acceleratori di particelle sono diventati sempre più importanti in medicina sia per produzione di isotopi che per radioterapia antitumorale (~35%) e per le applicazioni industriali (elettronica, sterilizzazione degli alimenti, analisi di beni culturali, ~60%), campi che profittano in vario modo degli sviluppi di acceleratori per la fisica fondamentale e per la ricerca.
I primi acceleratori erano di tipo elettrostatico, quasi contemporaneamente però sono stati sviluppate apparecchiature basate sulla radiofrequenza con strutture e traiettorie lineari o circolari, che permettono di raggiungere energie più elevate. Il progresso in termini di massima energia raggiunta dagli acceleratori è stato per ora relativamente costante nel tempo. Si può dire che fino al 1950 circa le energie ottenibili erano dell'ordine dei 10-100 MeV e che solo successivamente si arriva ai GeV o multiGeV, mentre il limite attuale è di circa 10 TeV raggiunto con LHC al CERN nel 2010. Per scopi medici energie di 10-100 MeV sono sufficienti e quasi subito si pensò ad applicazioni nel campo della medicina.
In questa tesi saranno prima descritti i principi di funzionamento degli acceleratori riferendosi anche al loro sviluppo storico. Saranno poi descritti brevemente i principali centri di ricerca ed alcune applicazioni industriali. La parte finale è dedicata alle applicazioni alla medicina.

    CAPITOLO 1

     Storia degli acceleratori parte prima

Elementi di fisica degli acceleratori

In generale in un acceleratore è presente un apparato di accelerazione (campo elettrico) che produce un flusso o fascio di particelle che può essere continuo o formato di pacchetti di particelle (bunch) spazialmente separati. In un fascio le particelle che lo compongono viaggiano approssimativamente parallele le une alle altre e posseggono all'incirca la stessa energia (cioè il fascio è all'incirca mono-energetico). Questo permette di trattare in prima approssimazione i fasci con le stesse equazioni che descrivono il moto per una singola particella. All'origine dei fasci c'è una sorgente di particelle o di ioni, che differisce da caso a caso, si va da sorgenti termoioniche o fotocatodi per gli elettroni a plasmi per gli ioni. Le particelle sono quindi estratte dalla sorgente ed accelerate sotto vuoto spinto. Urti delle particelle componenti i fasci con le molecole di gas residuo, interazioni fra le singole particelle, imperfezioni nella realizzazione del campo che accelera etc. fanno sì che non tutte le particelle procedano nella stessa direzione e con la stessa identica energia. In generale sarà quindi necessario un sistema che focalizzi i fasci in modo da mantenerli coerenti lungo una traiettoria comune ed un metodo di compensazione delle differenze di energia. Una volta terminato il processo di accelerazione il fascio è estratto ed è pronto per essere utilizzato. Tutto il processo è seguito e controllato con opportuni strumenti dedicati che permettono di misurare per es. posizione del passaggio dei fasci in vari punti della traiettoria e intensità dei fasci. Sulla base di queste informazioni è possibile intervenire e correggere gli errori in caso di mal funzionamento.
I campi elettrico e magnetico possono essere espressi in funzione dei potenziali scalare Φ e vettore A:
vec E = - grad %PHI - {partial vec A} over {partial t} vec B = rot vec A
Così si ha A = 0 nel caso di campi elettrostatici e Φ = 0 per campi variabili nel tempo.

     Esistono vari tipi di acceleratori, anche a seconda del loro impiego, come si
     vede dalla tabella sottostante.

  [1]
[1] I deuteroni o deutoni sono ioni del deuterio (un isotopo dell'Idrogeno), hanno nel nucleo un protone e un neutrone anziché un solo protone come l'Idrogeno. In natura uno stesso elemento chimico si presenta sotto forma di diversi isotopi, ossia di atomi che differiscono tra loro solo per il numero diverso di neutroni dentro al nucleo. Le particelle α sono ioni di Elio.
TRAIETTORIA	TIPO DI ACCELERATORE e TIPO PARTICELLE
rettilinea	acceleratori elettrostatici / elettroni, protoni, deuteroni, particelle α, / ioni
	acceleratori lineari / elettroni, protoni, deuteroni, particelle α, / ioni
a spirale	ciclotrone / protoni, deuteroni, particelle α, ioni
	sincrociclotrone / protoni, deuteroni, particelle α
circolare	betatrone / elettroni
	sincrotrone per elettroni (elettrosincrotrone) / elettroni
	sincrotrone per protoni (protosincrotrone) / protoni
circolari incrociate	anello di accumulazione (collisore) / protoni

        Tabella 1.Classificazione degli acceleratori.

     Classificazione degli acceleratori
        Acceleratori circolari
     Le particelle o gli ioni sono accelerati facendoli passare più volte attraverso la
     stessa orbita in modo da ricevere a ogni passaggio un incremento di energia
     (che chiamiamo dE).
     L'energia finale totale raggiunta dal fascio sarà dE times N con N il numero dei
     passaggi.
     L'orbita circolare descritta dagli elementi del fascio è:
    q cdot v cdot B = m{v^{2}} over {R} 1.1
     con q=carica particella, m=massa, R=raggio traiettoria percorsa, v=velocità,
     B=campo magnetico con la velocità v normale a esso.
     A sinistra dell'equazione è rappresentata la forza di Lorentz, a destra la forza
     centrifuga agente sulle particelle o gli ioni, perché ci sia equilibrio e questi
     elementi restino all'interno dell'orbita queste due forze si devono appunto
     eguagliare.
     Si può anche scrivere:
    {B cdot e } over {m} = {v} over {R} equiv %omega 1.2
     o considerando la frequenza f:
    f = {qB} over {2%pi m} 1.3
     si vede che se la massa, la carica, il campo magnetico sono invariati, lo è anche
     la velocità angolare ω ed è indipendente dal raggio percorso e dalla velocità,
     quindi aumentando la velocità aumenta il raggio dell'orbita affinché resti
     invariato il tempo di percorrenza dell'orbita.
     Le particelle che deviano dalla traiettoria prestabilita vi sono riportate
     nuovamente grazie al processo di focalizzazione. Ossia si utilizza un campo
     magnetico di configurazione spaziale non uniforme, detto di guida per
     modificare la traiettoria delle particelle (che altrimenti uscirebbero dall'orbita
     prestabilita). Questo campo focalizza le particelle all'interno di uno stesso
     fascio comportandosi come una lente ottica. In altre parole il campo magnetico
     corregge le tendenze delle particelle ad andare sia verso l'interno,sia verso
     l'esterno, che nella direzione verticale del percorso.
     Per approfondire: [Wil65], [Que62], [Con91].
     Gli scostamenti dalla giusta traiettoria, sono dovuti all'esistenza di piccole
     perturbazioni (dovute a fenomeni di natura statistica, vedere Appendice A2)

     che fanno deviare le particelle e che quindi devono essere costantemente
     compensate.
     Una particella può curvare solo ad una velocità opportuna senza deviare,
     infatti se fosse più lenta tenderebbe a deviare verso l'interno dell'orbita e non
     potrebbe essere più recuperata, se fosse più veloce devierebbe verso
     l'esterno e andrebbe ugualmente perduta. Il campo magnetico di guida, assume
     anche un andamento variabile nel tempo per compensare l'aumento della
     energia delle particelle durante il ciclo di accelerazione (vedere Figura 1).

        Figura 1

     Se si usa un campo elettrico oscillante nel tempo, anziché costante come invece
     negli acceleratori elettrostatici (trattati più avanti in questo capitolo), di tipo
     sinusoidale allora le particelle che “viaggiano in anticipo” sono accelerate in
     misura maggiore rispetto a quelle “in ritardo” e tutte queste oscillano attorno
     alla fase delle particelle sincrone (si può approfondire questo argomento con
     [Que62]); questo principio si chiama stabilità di fase e contribuisce a
     correggere gli errori del percorso delle particelle (Vedere Figura 2 e Figura 3).

        Figura 2

        Figura 3

     Quando si accelerano elettroni in un'orbita circolare, allora a causa
     dell'accelerazione centripeta (cioè la componente rivolta verso l'interno della
     traiettoria) essi emettono una radiazione elettromagnetica che si chiama
     radiazione di sincrotrone che causa una perdita di energia che deve essere
     reintegrata dall'apparato di accelerazione (vedere [Con91] e ) .

     Acceleratori spiraliformi
     Funzionano sullo stesso meccanismo di quelli circolari.

     Acceleratori lineari
     Negli acceleratori lineari la traiettoria seguita dal fascio di particelle o ioni è

     rettilinea,le particelle cariche sono fatte passare attraverso campi elettrici
     successivi ad alta frequenza.
     Questo rappresenta uno svantaggio rispetto a quelli circolari perché per avere
     un fascio ad un'elevata energia cinetica finale devo avere una considerevole
     lunghezza della traiettoria e una notevole frequenza di alimentazione della
     macchina. Infatti ogni particella attraversa ciascun elettrodo una volta soltanto
     e raggiunge l'energia finale solo dopo essere passata attraverso moltissimi
     elettrodi distribuiti lungo la traiettoria.
    E_{cinetica} = {1} over {2}mv^{2} 1.4,
    qV = {1} over {2}mv^{2} 1.5
     m,v sono la massa e la velocità della particella, V è la tensione applicata tra gli
     elettrodi.
    r_{2}- r_{1} = k cdot ln{E_{f}} over {E_{i}} 1.6
     Dove r_{2} - r_{1} rappresenta la distanza percorsa lungo la macchina, E_{f} ed E_{f}
     sono rispettivamente l'energia finale e quella iniziale delle particelle.
     Si cerca di usare frequenze molto elevate per non avere
     macchine troppo lunghe. Si devono però alternare periodi di utilizzo con
     periodi di riposo perché per generare frequenze alte occorrono potenze
     molto elevate tali che appunto non è conveniente fare funzionare in modo
     continuo l'apparecchio. Questo tipo di funzionamento si chiama a impulsi.
     (Per maggiori spiegazioni su questo tema leggere [Wil65]) .
     Nei LINAC (Linear accelerator) gli elettroni non subiscono gli effetti di
     differenza di tensione quindi non appena raggiungono un determinato valore
     della loro velocità esso non varia più in seguito, a seconda di quello della
     tensione. Questo tipo di moto che a questo punto è uniforme si chiama
     moto di deriva.

[2]
[2] Si possono suddividere gli acceleratori in due ulteriori categorie: quelli a campo costante e quelli a campo variabile nel tempo, il funzionamento di questi ultimi è già stato precedentemente accennato e sarà spiegato nel secondo capitolo.

        Figura 4. In questa figura è rappresentata schematicamente la disposizione degli elettrodi
        acceleratori in un Linac; il percorso della particella si estende dalla sorgente a sinistra fino al
        bersaglio a destra. Notare che ogni elettrodo è più lungo di quello che lo precede e che quando un
        elettrodo è positivo i due elettrodi che gli stanno ai lati sono negativi.

     Gli acceleratori a campo elettrico costante si chiamano elettrostatici.

     Acceleratori elettrostatici
     Gli acceleratori elettrostatici sono costituiti principalmente da un tubo di
     accelerazione, alle cui estremità ci sono la sorgente di particelle e il bersaglio,
     poi da un generatore di alta tensione continua. Le particelle seguono una
     traiettoria rettilinea e la loro energia corrisponde effettivamente alla tensione
     acceleratrice applicata a parte problemi dovuti alle difficoltà di isolamento
     quando si raggiungono alcuni milioni di eV (consultare eventualmente
     l' Appendice A1 per le unità di misura e [Con91] per una trattazione di questi
     problemi). L'energia cinetica finale del fascio è:
    E_{cinetica finale}= q%DELTA V 1.7
     si evince allora che non è necessaria la stabilità di fase in questo tipo di
     acceleratori.
     Una variante di questo tipo di macchina si chiama tandem (e sarà approfondita,
     nel capitolo 3).

     1.3 Storia degli acceleratori
        Tra il 1869 e il 1875 viene ideato il tubo di Crookes, un dispositivo che
     produce i raggi X, esso prende il nome dal suo inventore: William Crookes.
     Questo tubo è formato da un contenitore di vetro dentro al quale ci sono due
     elettrodi mantenuti sotto un vuoto abbastanza spinto (perciò è chiamato tubo);
     tra gli elettrodi è applicata una tensione che può variare da alcuni kV a 100 kV.
     Il tubo di Crookes è considerato a causa della sua rapida diffusione nei

     laboratori di fisica di tutto il mondo, come il primo acceleratore di particelle.
     Attraverso il tubo di Crookes Thomson nel 1897 scopre che l'atomo non è
     indivisibile come si ipotizzava fino ad allora, ma è costituito da una
     componente di carica positiva e da particelle di carica negativa. Thomson
     modificando questo dispositivo riesce a calcolare con sufficiente precisione il
     rapporto tra carica elettrica e massa.

     Un'importante scoperta dovuta al tubo di Crookes è quella dei raggi X.
     Nel 1895 infatti, W. K. Röentgen utilizzando nel suo laboratorio un tubo di
     Crookes, scopre per caso i raggi X ossia una radiazione elettromagnetica
     invisibile all'occhio umano con un'energia che va da 1 KeV a 1 MeV , circa.

     Inizialmente il suo scopritore nota che possono annerire una lastra fotografica
     non esposta alla luce visibile e attraversare materiali opachi fotografando per
     esempio le ossa della sua mano.
     I raggi X chiamati anche radiazione Röentgen , riescono a penetrare a seconda
     della loro lunghezza d'onda (che diminuisce col crescere dell'energia) e del tipo
     di materiale anche elevati spessori della materia.
     Anche Goodspeed, in precedenza nel 1890 lavorando con tubi a scarica nel
     vuoto aveva notato macchie circolari in lastre fotografiche non esposte alla
     luce, ma vicine a una sorgente di raggi X e dopo la pubblicazione di Röentgen
     riesce a spiegarsi quello che gli era successo ovvero la prima radiografia.

     Nel 1925 Wideröe progettò un acceleratore di particelle capace di accelerare le
     particelle fino a 100 MeV, avrebbe funzionato secondo il principio delle
     accelerazioni multiple,cioè si utilizza la stessa zona diverse volte, per il
     passaggio delle particelle, oppure si utilizzano più zone di interazione.
     Una tensione alternata viene comunicata ai “tubi a deriva” 1,2,3, …all’interno
     di un tubo la particella si muove a velocità costante tra due tubi viene
     accelerata, i tubi devono essere via via più lunghi per mantenere il sincronismo
     con la fase della tensione alternata (si veda anche [Wie99] ) .
     Si veda per maggior chiarezza la Figura 5.

        Figura 5. Diagramma dell'acceleratore lineare funzionante secondo il principio
        dell'accelerazione multipla degli ioni,ideato da Ising nel 1921.

     Wideröe inventa anche il concetto di stabilità di fase,precedentemente
     accennato.
     Se Wideröe avesse realizzato il suo progetto, esso avrebbe funzionato e in
     anticipo con i tempi. Si veda la Figura 6

        Figura 6.Schema del progetto dell'acceleratore di Wideröe.

     Nel 1929 E.O.Lawrence costruì un acceleratore a orbita spiraliforme che
     chiamò ciclotrone che confinava la traiettoria delle particelle con un campo
     magnetico variabile nel tempo. E. O. Lawrence si ispirò anche al progetto di
     Wideröe per il suo ciclotrone. E. O. Lawrence sfruttava il principio della
     radiofrequenza. Si ottiene sincronismo tra il campo elettrico di frequenza f
     (campo stazionario e diretto lungo l'asse della cavità) e la particella di
     velocità v , introducendo nella cavità cilindri di lunghezza crescente e di
     diametro decrescente distanziati di v/f. La particella impiega allora
     esattamente un periodo della radiofrequenza per viaggiare da un tubo all'altro e,
     rimanendo sincronizzato con il campo elettrico, si ha accelerazione a ogni
     passaggio (Si leggano anche [Con91] e [Wie99]) .

        Figura 7.Schema sulla RadioFrequenza. Cavità a radiofrequenza;per andare a energie più
        elevate rispetto a quelle ottenute fino ad allora,occorreva aumentare la frequenza del
        campo elettrico.
        Dopo la seconda guerra mondiale, con lo sviluppo dei radar, sono stati inventati dei
        generatori di potenza ad alta frequenza, fino ai Ghz . Le cavità risonanti sono delle scatole
        metalliche alimentate da generatori di onde elettromagnetiche di alta frequenza, ossia Ghz.

     Il primo modello arrivava a 80 keV, il secondo a 1,2 MeV.
     benché funzionassero correttamente, questi ciclotroni avrebbero dovuto usare
     per il loro principio di funzionamento la condizione di focalizzazione.
     Un ciclotrone si basa sul principio della risonanza magnetica.
     In base a questo principio la forza accelerante,in sincronismo con il moto delle
     particelle, viene applicata ripetutamente lungo la traiettoria, questo concetto
     sarà ripreso nel secondo capitolo.
     Se esiste un campo magnetico costante allora anche la velocità angolare della
     particella sarà costante e indipendente dal raggio della sua traiettoria e della
     sua velocità.
     In proporzione quando aumenta la velocità delle particelle, aumenta pure il
     raggio affinché resti invariato il tempo per descrivere l'orbita. La particella
     raggiunge il suo valore massimo di energia non appena quest'ultima e il suo
     raggio di curvatura aumentano a sufficienza per uguagliare il raggio massimo
      dell'elettrodo (vedere Figura 8 e Figura 9). Poiché nel ciclotrone non esiste
     la stabilità di fase,la frequenza da applicare deve avere un valore molto
     accurato, quindi si ha un'intensità del fascio risultante, massima se la frequenza
     mantiene con assoluta esattezza il valore giusto.
     Il principio su cui si basa l'accelerazione nel ciclotrone è spesso detto principio
     risonanza.

        Figura 8.Orbite delle particelle nel ciclotrone. Il ciclotrone opera con passaggi ripetuti delle
        particelle fra due elettrodi cavi dalla caratteristica forma a mezzaluna o a "D"della macchina
        servendosi di un campo magnetico costante nel tempo per incurvare la traiettoria.

        Figura 9,Schema del ciclotrone

     Nel 1930 gli inglesi J. D. Cockcroft e E. T. S. Walton costruirono il primo
     acceleratore elettrostatico capace di raggiungere energie fino a 770 keV, con
     esso realizzarono la prima reazione nucleare prodotta artificialmente dall'uomo:
     la trasformazione dell'Elio in Litio. Questo fu il punto di partenza per la
     creazione degli altri successivi acceleratori.
     L'acceleratore Cockcroft-Walton è costituito da un generatore di tensione
     continua, da un tubo acceleratore e dal bersaglio su cui vengono inviate le
     particelle accelerate. Il tubo acceleratore è come quello di altri tipi di macchine
     acceleratrici elettrostatiche. Il tubo acceleratore di particelle in un
     acceleratore è dato da un tubo isolante vuoto in cui sono posti elettrodi
     metallici,a distanze regolari, a tensioni via via decrescenti rispetto a terra.
     Non appena le particelle oltrepassano gli elettrodi posti a potenziale
     decrescente,allora esse vengono accelerate. Se si vogliono accelerare particelle

     positive (che devono essere respinte da cariche dello stesso segno), il
     moltiplicatore fornirà una tensione positiva alla sorgente, se invece si vogliono
     accelerare elettroni,invece sarà fornita una tensione negativa. E' anche
     necessario comunicare potenziali decrescenti agli elettrodi.

        Figura 10.Sezione del tubo acceleratore Cockroft-Walton. Gli elettrodi intermedi accelerano il
        fascio di ioni durante il suo viaggio verso il fondo del tubo. Gli ioni Idrogeno carichi
        positivamente, sono attratti dal terminale negativo al fondo del tubo.

     Nel 1931 Van de Graaff costruisce il generatore elettrostatico che porta il suo
     nome vedere Figura 11 .

        Figura 11.Schema generatore di Van de Graaff.

     Nel generatore di Van de Graaff ho una differenza di potenziale tra un
     elettrodo isolato posto in cima a questo dispositivo e la massa.
     Questo elettrodo è ad alta tensione e il suo potenziale è dato dal rapporto tra la
     carica che vi si è accumulata e la massa.
     Il potenziale dell'elettrodo cambia via via che vi si accumulano cariche
     elettriche; la cinghia costituita da materiale isolante consente il trasporto delle
     cariche da massa all'elettrodo.
     Vi è un limite massimo raggiungibile dalla tensione per la carica che si
     accumula sull'elettrodo, sperimentalmente si è trovato che questo limite è
     pari a un {1} over {3} della tensione per cui il campo elettrico sulla superficie del
     terminale sferico eguaglierebbe il valore della rigidità dielettrica dell'aria.
     Oltre questo limite si verificano le scariche a caso da vari punti della
     superficie del terminale come spiega l'elettrostatica.

     Nel 1939 lo statunitense D.W.Kerst costruisce il primo betatrone funzionante.
     Il betatrone e' un acceleratore che si basa sulla legge di Lenz:
    i = -{1} over {R}{d %PHI _{B}} over {dt} 1.8,
     i è la corrente indotta (dal flusso del campo magnetico), che tende a opporsi
     alla causa che produce la variazione di flusso concatenato.

        Figura 12. Schema del betatrone.

     Il betatrone funziona a induzione un principio spiegato nel secondo capitolo.
     Il betatrone è composto da due distinti campi magnetici: quello di guida che si
     trova su di una pista circolare ad anello (che mantiene gli elettroni da
     accelerare sulle loro orbite circolari stabili a raggio costante), l'altro che
     accelera creando un flusso di campo magnetico variabile nel tempo,
     concatenato con le orbite degli elettroni.
     Si genera una forza elettromotrice che accelera gli elettroni a causa della
     variazione del campo elettromagnetico (legge di Lenz).
     Il campo di guida deve essere abbastanza grande per riuscire a mantenere fissa
     l'orbita degli elettroni, questo perché gli elettroni guadagnano progressivamente
     energia, quindi anche il campo guida deve variare col tempo e in sincronia col
     campo acceleratore. Bisogna aumentare il campo magnetico di pari passo con
     l'aumento del momento p=mv (m,v sono la massa e la velocità) delle particelle
     che circolano nella macchina. Il campo guida del betatrone è formato da un
     magnete a forma di anello. Gli elettroni transitano all'interno di una camera a
     vuoto, costituita da un tubo toroidale, questa camera è situata entro le
     espansioni polari di un magnete.
     Un nucleo di ferro passa attraverso il magnete ad anello e viene eccitato da
     opportuni avvolgimenti per creare il flusso variabile che accelera le particelle.
     Essendo i campi magnetici, variabili nel tempo, l'accelerazione degli elettroni
     avviene solo lungo la parte del ciclo di ripetizione nella quale il campo guida
     cresce ed accompagna l'aumento di energia degli elettroni.
     Alla fine gli elettroni vengono fatti urtare contro un bersaglio interno alla
     camera a vuoto dove sono frenati (alla fine del loro ciclo di accelerazione),
     urtando contro un bersaglio interno alla camera a vuoto dove sono frenati (alla
     fine del loro ciclo di accelerazione) emettendo pertanto radiazione
     elettromagnetica di Bremsstrahlung (vedere Appendice A2.5).

     Nel 1944 Veksler inventò il microtrone, per accelerare elettroni ultrarelativistici
     Questo acceleratore non possiede un sistema di focalizzazione, ma non è
     importante perché sono percorse solo poche orbite: circa 10; esso però
     funziona secondo la stabilità di fase.
     Presenta un vantaggio rispetto al betatrone: è più facile estrarre il fascio delle
     particelle. Il microtrone differisce dal betatrone per il modo in cui sono
     accelerate le particele perché la velocità degli elettroni non solo è costante, ma
     anche vicina a quella della luce (vedere l'Appendice A2.3). Nel microtrone gli
     elettroni una volta emessi dalla sorgente, sono accelerati in una piccola
     cavità a radiofrequenza descrivendo traiettorie circolari di raggio via via
     crescente per effetto del campo magnetico tangente alla cavità
     (approfondimenti nel secondo capitolo). Il campo magnetico e la sua frequenza
     sono costanti.
     A causa del fatto che gli elettroni sono ultrarelativistici (ossia viaggiano a
     velocità prossime a quelle della luce), la traiettoria di ciascuna particella è
     diversa a seconda della diversa velocità di ogni elettrone.
     Questo fenomeno spiegato dalla relatività ristretta di A. Einstein deriva dal
     fatto che mano a mano che una particella massiva aumenta la sua velocità
     avvicinandosi al limite cosiddetto relativistico della velocità della luce,

     l'energia erogata alla particella, inizialmente trasformata tutta in velocità, viene
     progressivamente convertita nell'aumento della massa della particella.
     Ecco perché non si può accelerare esattamente alla velocità della luce una
     particella massiva: secondo A. Einstein assumerebbe una massa infinita!

        Figura 13.Schema del microtone.

     CAPITOLO 2

      Storia degli acceleratori parte seconda: gli acceleratori in Fisica Nucleare
      e Subnucleare.

        Nel 1944 V. T. Veksler e E. M.McMillan realizzano indipendentemente
     uno dall'altro il primo sincrotrone (orbita circolare). In esso variano sia la
     frequenza, sia l'intensità del campo magnetico di guida; il motivo di ciò sarà
     trattato nel .
     Il vantaggio rispetto al ciclotrone è che il campo magnetico deve essere
     presente soltanto lungo il circolo descritto dalla particella, coprendo quindi una
     superficie che è enormemente più piccola di quella dell'intero anello.
     Il sincrotrone per protoni si chiama protosincrotrone, quello per elettroni
     si chiama elettrosincrotrone, entrambi saranno spiegati nel secondo capitolo.

     Nel 1953 viene ideato il Cosmotron da 3 GeV al Brookhaven Laboratory a
     Long Island,due anni dopo nel 1955 nasce il Bevatron da 6,3 GeV al Berkeley
     Laboratory in California; è un sincrotrone tuttora operativo, il suo nome deriva
     dal nome inglese 6,3 Billion of electronvolts, grazie a esso sono stati generati
     elementi chimici artificiali previsti dalla tavola periodica.
     Per potere analizzare le interazioni e le particelle create attraverso gli scontri
     all'interno degli acceleratori sono presenti delle cosiddette camere a bolle
     e quella presente al Bevatron era una delle prime sfruttate per questo scopo
     (si approfondisca per esempio con [Led91]) .

     Negli anni '50 nasce l'INFN a Frascati, in Italia, si pensa di costruire
     acceleratori che siano competitivi con quelli del CERN.
     Alla fine degli anni '50 nel 1959 al CERN viene realizzato il
     ProtoSincrotrone (PS), esso accelera i protoni fino a 28 GeV di energia, questi
     ultimi argomenti saranno approfonditi nel corso del secondo capitolo.

     Lo SLAC cioè Stanford Stanford Linear Center è costruito nel 1961, sarà
     trattato nel secondo capitolo.

     Nel 1964 viene costruito AdA a Frascati,che sarà ripreso nel secondo capitolo.

     Nel 1972 al CERN viene realizzato il primo collisionatore protone-protone:
     Intersecting Storage Rings (ISR), in esso le particelle venivano fatte circolare
     all'interno di due tubi a vuoto distinti in due direzioni opposte e si scontravano
     tra loro, in alcuni punti di intersezione dei due tubi. Questa macchina fece da
     prototipo per i collisionatori adronici successivi, i collisionatori (collider in

     inglese) saranno trattati nei prossimi capitoli.

     Nel 1976 venne costruito al CERN il SuperProtoSincrotrone (SPS), simile al
     precedente PS, ma in grado di generare energie pari a dieci volte quelle del PS.
     David Cline, Peter McIntyre e C. Rubbia ebbero l'idea di fare circolare protoni
     e antiprotoni in verso opposto, in questo modo si poteva aumentare l'energia
     prodotta dal SPS, questo argomento sarà sviluppato nel secondo capitolo.

     Nel 1978 venne ideato il primo accumulatore di antiprotoni al mondo,sarà
     spiegato nel secondo capitolo in cosa consiste.

     Nel 1983 fu costruito a Chicago al Fermilab l'acceleratore Tevatron,è stato il
     secondo più potente acceleratore protoni-antiprotoni al mondo fino al 2011,
     anno della sua chiusura. La circonferenza dell'anello dell'acceleratore è di 6,43
     km circa. Sono utilizzati vari accelerati disposti a catena.
     Il suo principio di funzionamento fa parte del secondo capitolo.

     Circa a metà anni '80 I Laboratori Nazionali di Frascati costruirono un
     acceleratore elettrostatico del tipo Tandem-XTU, il suo principio di
     funzionamento il tandem sarà spiegato nel terzo capitolo.

     Sempre in Italia,nel 2000 viene messo a punto il Lecce Tandetron laboratory
     dell'Università del Salento. E' situato presso la Cittadella della Ricerca di
     Brindisi. Questo centro è uno dei più importanti in Europa.
     Il Tandetron è un acceleratore lineare, sarà spiegato all'interno del terzo
     capitolo.

     Nel 2004 per la prima volta un gruppo di ricerca al KEK ha ideato e
      realizzato un diverso metodo per accelerare i protoni. E' stato realizzato
      attraverso attraverso il ProtoSincrotrone a Tsukuba,in Giappone. Il KEK sta
      per Japanese High Energy Accelerator Research Organization appunto a
     Tsukuba, sarà approfondito nel corso del secondo capitolo.

      Nel 2008 l'INFN a Milano in Italia inaugura con il Lasa la superconduttività
      negli acceleratori di particelle, questo argomento sarà svolto nel terzo capitolo
      sono disponibili approfondimenti sulla superconduttività anche nella

     Appendice A2.4 .
     Al CERN fu costruito l'LHC nel 2008, esso è un acceleratore circolare, è stato
     creato per ricostruire le condizioni dell'universo nei suoi primi istanti di vita.
     L'LHC è costituito da un certo numero di acceleratori più piccoli posti a
     cascata, i protoni sono pre-accelerati all'energia di 450 GeV.
     E' il più grande acceleratore mai costruito dall'uomo, se ne parlerà nel secondo
     capitolo.

     Sono stati istituiti diversi centri di ricerca nell'ambito della fisica nucleare
     e subnucleare, negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone soprattutto.
     Alcuni istituti lavorano con uno o più acceleratori come già accennato nel
     primo capitolo, per esempio per verificare teorie che cercano di
     spiegare e unificare tutte le leggi fisiche, com'è e da cosa è costituita la
     materia, com'è nato il nostro Universo, se è ancora in espansione o come
     interagiscono le particelle tra di loro.

     Anche in Italia sono nati degli acceleratori grazie al CNEN (Comitato
     Nazionale Energia Nucleare) e poi all' INFN (Istituto Nazionale
     di Fisica Nucleare), Giorgio Salvini progetta un elettrosincrotrone,da 1,1 GeV
     nel 1953,a Frascati nel laboratorio del CNEN (Comitato Nazionale Energia
     Nucleare). Una volta costruito esso contribuisce allo studio delle interazioni
     elettrone-nucleone, elettrone-protone, dei decadimenti del pione neutro, delle
     proprietà del mesone h e inaugura una nuova indagine sperimentale: la luce di
     sincrotrone (vedere l'Appendice A2).
     Un elettrosincrotrone accelera elettroni relativistici; esso possiede sia la
     stabilità di fase che la focalizzazione (anche detta stabilità orbitale), il concetto
     di induzione alla base del suo funzionamento (citato anche nel primo capitolo)
     sarà chiarito all'interno di questo capitolo. La radiofrequenza governa il
     meccanismo dell'accelerazione (si può approfondire nell'Appendice A2).
     Contrariamente all'elettrosincrotrone, il protosincrotrone invece deve
     accelerare i protoni in modo diverso a causa della loro massa che aumenta
     enormemente con l'aumento della loro energia e quindi della loro velocità
     (leggere l'Appendice A2).
     Inoltre poiché la frequenza orbitale dei protoni in un'orbita circolare
     diminuisce mano a mano che aumenta l'energia cinetica, allora per mantenere
     i protoni relativistici in un'orbita stabile e conservare il sincronismo di fase

     tra la frequenza di rotazione e la frequenza del campo elettrico acceleratore
     non è solo necessario aumentare il campo di guida B, ma anche modulare la
     frequenza di oscillazione del campo elettrico (spiegazioni su tutto ciò si
     trovano nell'Appendice A2.6).

     L'elettrosincrotone di Frascati contribuisce anche alla creazione successiva di
     AdA nel 1964 a Frascati, molto piccolo rispetto agli attuali acceleratori,
     l'acronimo significa anello di accumulazione.
     Un anello di accumulazione è un dispositivo in cui le particelle dopo essere
     state precedentemente accelerate dall'acceleratore sono immagazzinate e
     mantenute con campi magnetici su orbite circolari; le particelle percorrono in
     direzioni opposte a seconda del loro segno queste orbite, per tutto ciò
     che è stato detto in precedenza deve essere presente un buon sistema di
     focalizzazione.
     AdA ha reso possibile far collidere in volo fasci di materia e antimateria
     precedentemente prodotti, per creare ad esempio nuove particelle, studiarne
     la natura e le relative interazioni (vedere per maggiori spiegazioni
     l'Appendice A2.1,A2.2 ); AdA è stato un prototipo per tutti gli acceleratori
     lineari successivi che hanno fatto collidere i fasci, questo anche se non aveva
     energia sufficiente per produrre importanti risultati sperimentali, infatti
     l'acceleratore LHC del CERN, discende da AdA.
     Per rimanere competitivi con il CERN (che aveva nel 1959 creato il PS già
     accennato nel primo capitolo) BrunoTouschek decide per la prima volta al
     mondo di fare scontrare dopo averli accelerati, un fascio di particelle e uno di
     antiparticelle provenienti da direzioni opposte anziché bombardare un
     obiettivo fisso come sempre. BrunoTouschek pensa anche di sfruttare come
     particelle i leptoni (vedere l'Appendice A2) ossia gli elettroni e i positroni
     anziché i protoni che dissipano più energia e ne richiedono comunque di più
     (si veda l'Appendice A2 per comprenderne il motivo). La novità più
     importante consiste soprattutto nell'utilizzare appunto un solo anello di
     accumulazione nel quale viaggiano gli elettroni e i positroni in direzioni
     opposte per poi farli scontrare fra di loro al momento opportuno.
     In seguito nel 1962 AdA da Frascati si trasferisce ad Orsay (Francia).

     Un altro importante acceleratore utilizzato in fisica nucleare e subnucleare
     realizzato in Italia si chiama Adone è stato in funzione dal al 1993 ed era un

     collisore (in inglese collider) di elettroni e positroni.

        Figura 14. Veduta aerea di Adone.

     In seguito nel 1998 viene costruito il collisore DAFNE.

     E' un doppio anello di collisione elettroni-positroni la cui forma ha lo scopo di
     diminuire le possibilità di interazioni (non volute) tra i fasci opposti di
     particelle facendole viaggiare in due anelli diversi e incontrare solo in due
     punti prestabiliti .
     Lo scopo di questa macchina è di produrre una quantità enorme (da qui la
     definizione di Factory ossia di fabbrica) di mesoni di tipo Φ per riuscire a
     studiare la cosiddetta rottura di simmetria tra materia e antimateria (questi
     concetti saranno sviluppati e spiegati nell'Appendice A2.1. e A2.2).
     Il motivo per cui è necessario accelerare ad energie elevatissime i fasci
     interagenti di particelle è in generale quello di aumentare la probabilità molto
     bassa (perché sono eventi rari) di osservare la creazione di determinate
     particelle generate dalla collisione. Il metodo alternativo per ottenere questo
     risultato è di aumentare in modo massiccio, il numero di particelle create, gli
     acceleratori che riescono a produrre una grande quantità di particelle si
     chiamano appunto fabbriche, la grandezza fisica legata al numero di collisioni
     prodotte e dunque alla creazione delle particelle si chiama luminosità.

     L'energia prodotta da DAFNE,1,02 GeV corrisponde alla massa
     della particella Φ che si vuole produrre.

     In Italia ci sono anche i Laboratori Nazionali del Gran Sasso che
     lavorano nell'ambito delle particelle. Un esperimento chiamato:”CERN
     Neutrinos to Gran Sasso project” è stato realizzato per studiare i neutrini,in
     particolare se i cosiddetti neutrini muonici possono trasformarsi in quelli di
     tipo tau grazie a un fenomeno chiamato oscillazione che avviene quando
     i neutrini attraversano della materia per un lungo percorso (spiegazioni nella
     Appendice A2).Viene creato un fascio di protoni nell'acceleratore SPS del
     CERN, il fascio urtando un bersaglio genera dei pioni e dei kaoni che a loro
     volta sono focalizzate in un fascio in direzione del Gran Sasso, quindi
     attraversano un tunnel entro cui decadono in neutrini muonici e di tipo tau,
     infine solo i neutrini di tipo tau riescono a proseguire verso l'Italia perché quelli
     muonici sono bloccati dalla roccia alla fine del tunnel, le altre particelle che
     non hanno prodotto statisticamente le particelle desiderate sono assorbiti da
     materiale vario (per saperne di più leggere l'Appendice A2).
     L'Università di Fisica di Bologna collabora con i Laboratori Nazionali del
     Gran Sasso.

     In Europa sono stati costruiti anche altri acceleratori per la fisica nucleare
     oltre a quelli già accennati del CERN, in particolare ad Hamburg in Germania
     è stato costruito l'acceleratore HERA (che fa collidere elettroni o positroni
     con protoni in quattro punti distinti dell'anello) presso il laboratorio DESY.
     HERA significa: Hadron-Elektron-Ringanlage o Acceleratore ad Anello
     Adrone-Elettrone.
     Il rivelatore di HERA si chiama ZEUS ha funzionato dal 1992 al 2007,
     l'Università di Fisica di Bologna ha collaborato attivamente agli esperimenti
     che sono stati svolti in questa struttura. Sono stati studiati il protone, alcuni
     quark e sono state effettuate misure di QCD (Cromodinamica Quantistica).
     La luminosità dell'acceleratore era già abbastanza elevata nonostante ciò a
     partire dal 2000 è stata aumentata per potere studiare meglio la cosiddetta
     interazione elettro-debole e alcuni tipi di quark (vedere l'Appendice A2).
     In seguito attraverso diversi esperimenti tra cui H1,BaBar sono stati scoperti
     eventi che risultano tuttora inspiegabili secondo le moderne teorie fisiche
     mentre si studiava la struttura interna del protone o si cercava di rivelare la

     particella Y(4260) per potere approfondire la natura della forza forte che
     lega i costituenti del nucleo atomico .

        Figura 15. Schema di HERA.

        Figura 16. Interno dell'acceleratore HERA.

     Il CERN è un centro di ricerca internazionale che a sede vicino a Ginevra e si
     occupa dello studio della fisica nucleare e subnucleare; per superare i limiti
     dei ciclotroni che funzionano a risonanza (già vista in precedenza) e quindi
     incrementare notevolmente la velocità delle particelle si costruiscono qui le
     cosiddette macchine sincrone che sono sincrociclotroni e sincrotroni.
     In questi ultime al variare della massa (che aumenta per effetti relativistici
     spiegati nell'Appendice A2) che aumenta con l'incremento dell'energia,si fa
     variare anche la frequenza della tensione acceleratrice.
     Mentre nel sincrociclotrone si utilizza un campo magnetico omogeneo,ma
     la frequenza del campo accelerante è adattata alla frequenza orbitale
     che diminuisce col crescere della massa. In questo caso conviene quindi
     accelerare non un fascio continuo,ma un “pacchetto”di particelle per volta
     (per chiarimenti si leggano [Wie99] e [Led91]) .

        Figura 17. Schema di un sincrotrone.

        Figura 18. Veduta aerea dell'LHC del CERN.

     Nel 1983 grazie all'SPS del CERN sono rivelate le particelle W^{+phantom {<?>} } , W^{-phantom {<?>} } e
     Z, bosoni vettoriali intermedi previste dalla teoria elettrodebole di
     Weinberg,Salam e Ward (riferimenti in [Led91]) .
     A partire dal 1989 fino al 2000,al CERN ha operato il LEP,ossia un anello di
     accumulazione circolare di 27 km di circonferenza in un tunnel sotterraneo nel
     quale collidevano elettroni e positroni. Servì per misurare con maggiore
     precisione le particelle W^{+phantom {<?>} } , W^{-phantom {<?>} } e Z. Questo acceleratore circolare univa
     in sé il principio del sincrotrone con quello dell'anello di collisione
     materia-antimateria ideato da Bruno Touschek del 1960. Alle alte energie
     raggiunte dal LEP era difficile rimpiazzare l'energia costantemente persa a
     causa della radiazione di sincrotrone (si legga l'Appendice A2) quindi alla

     fine lo si è dovuto rimpiazzare con un nuovo e più potente acceleratore, nel
     2008: l' LHC. Ne descrivo il funzionamento: si producono in partenza dei
     protoni ionizzando atomi di Idrogeno,che poi sono accelerati da un Linac
     fino a 50 MeV e iniettati entro il PSB (ossia ProtoSynchroton Booster) un
     piccolo acceleratore circolare che li innalza all'energia di 1,4 GeV; in
     seguito arrivano al PS e raggiungono i 25 GeV finché passando attraverso
     all' SPS sono accelerati fino a 450 GeV. Ora i protoni sono iniettati in
     direzioni opposte all'interno degli anelli dell'LHC fino a raggiungere una
     accelerazione da 7 TeV.
     Nel 2012 con l'LHC il CERN è riuscito a rivelare il bosone di Higgs (per
     maggiori spiegazioni si leggano l'Appendice A2.1 e [Led91]) .

        Figura 19. Il complesso degli acceleratori collegati all'LHC del CERN

     Negli Stati Uniti tra i più importanti acceleratori di particelle vi è lo SLAC
     che sta per Stanford Linear accelerator Center, esso fa parte a partire dal 1962
     della Stanford University in California. E' costituito da un acceleratore lineare
     lungo 3 km per elettroni e positroni fino a 50 GeV ed è interrato.
     Ha contribuito allo studio della luce sincrotronica. Queste sono le sue scoperte

     principali: il quark charm nel 1976, la struttura dei quark all'interno di nucleoni
     (particelle del nucleo atomico), il leptone tau nel 1995;in seguito nel 1998 ha
     effettuato esperimenti per lo studio della simmetria carica-parità (si possono
     consultare [Led91] e l'Appendice A2).
     Un altro importante centro di ricerca nucleare statunitense è il Fermilab, ossia
     lo FNAL (Fermi National Accelerator Laboratory, esso è situato vicino a
     Chicago. Presso il Fermilab c'è il Tevatron, grazie al quale sono stati scoperti i
     quark bottom (o beauty) nel 1977 e top nel 1995 [Led91] .
     Le particelle accelerate sono mantenute lungo l'orbita prestabilita attraverso
     dei magneti superconduttori raffreddati a Elio liquido che originano un campo
     di 4,2 Tesla (si vedano le Appendice A1 e A2).
     I due fasci di particelle si scontrano nei centri di due rivelatori di due tonnellate
     posti attorno al tubo contenente lo sciame, in due diversi tratti dell'anello.

     Il Tevatron possiede una focalizzazione ed è costituito da una catena di
     acceleratori,si veda la Figura 20.

        Figura 20. Schema della catena degli acceleratori del Tevatron.

     Si genera un'energia particolarmente elevata grazie a degli elettromagneti

     superconduttori (la superconduttività sarà approfondita in A3.4). Al Fermilab si
     sono studiati anche i neutrini.
     Ciascun rivelatore contiene molti sottosistemi di rivelazione che identificano i
     diversi tipi di particelle che escono dagli urti a una velocità vicina a quella della
     luce. Cascate di nuove particelle sono create al centro di entrambi i rivelatori.

        Figura 21. Veduta aerea del Tevatron

     Infine si deve nominare tra i grandi Laboratori nucleari statunitensi, il
     Brookhaven National Laboratory (BNL) che è situato a Upton su Long Island
     ed è attivo a partire dal 1947,esso è specializzato in fisica nucleare ed è gestito
     dal United States Department of Energy. Presso il BNL c'è lo RHC
     (Relativistic Heavy Ion Collider) che ha studiato il plasma di quark e gluoni e
     ha contribuito nel 1974 alla scoperta del quark charm assieme allo SLAC (si
     veda l'Appendice A2). Altre ricerche compiute al BNL saranno trattate nel .
     Un altro importante centro di ricerca a livello mondiale è il KEK, qui si è usato
     il metodo dell'induzione per la prima volta per poter accelerare i protoni.
     In realtà questa tecnica era già nota negli anni '60, ma è stata applicata agli
     acceleratori circolari per la prima volta,cioè al ProtoSincrotrone di Tsukuba in
     Giappone. Questo nuovo metodo fu ideato nel 2000 per il ProtoSincrotrone da
     K. Takayama e da Kishiro, esso consiste nel sostituire i dispositivi di
     accelerazione con quelli di induzione, in quest'ultimi un campo magnetico
     variabile nel tempo produce il campo elettrico per accelerare le particelle.
     Un voltaggio pulsato genera un campo magnetico in un anello ferromagnetico
     attraverso cui passano le particelle, il flusso del campo variabile induce un
     campo elettrico lungo l'asse dell'anello; qui l'induzione è creata grazie a un
     sistema di RadioFrequenza collegato a una cavità di induzione che contiene
     tre celle guidate da un' opportuno modulatore di impulsi (si vedano [Wie99] e
     [Con91]) .
     Gli acceleratori hanno diversi impieghi tra cui: la produzione di isotopi
     radioattivi per l'industria e la medicina, trattamento delle scorie radioattive,
     radioterapia e varie terapie in campo medico come l'adroterapia o la
     protonterapia, datazione dei reperti archeologici o artistici con il metodo del
     Carbonio 14 radioattivo, sterilizzazione di alimenti o strumenti, chirurgia,
     studio dei costituenti della materia e altre ricerche fisiche, produzione di
     polimeri nell'industria, radiografia dei metalli e studio delle loro proprietà, altre
     ricerche chimiche.
     Queste applicazioni saranno oggetto dei prossimi capitoli.

     CAPITOLO 3

      Gli acceleratori nell'Industria

     In questo capitolo saranno descritte alcune applicazioni importanti degli
     acceleratori, che non riguardano la fisica nucleare e subnucleare.

     3.1 Acceleratori impiegati per datare con il metodo del Carbonio-14 per
     esempio reperti artistici, archeologici.
        Il Carbonio-14 è un isotopo radioattivo che statisticamente è presente in una
     percentuale fissa in natura e risulta in minoranza rispetto al Carbonio-12 o al
     Carbonio-13 (non radioattivi), attraverso lo studio di campioni di materiale
     di cui si vuole conoscere l'età, si scopre quanto Carbonio-14 o altri isotopi
     radioattivi sono presenti e quindi si riescono a datare i reperti con una
     precisione (per il Carbonio-14) che va dai 25 ai 40 anni, il principio fisico su
     cui si basa questo metodo è spiegato nell'Appendice A3.1.
     Il campione viene osservato al microscopio ottico come prima analisi, poi
     subisce vari trattamenti con acidi e basi che ne eliminano le impurità e le
     contaminazioni presenti, poi è trasformato in anidride carbonica e infine
     convertito in grafite; si estraggono gli isotopi del Carbonio dalla grafite,
     collocandola nella sorgente dell'acceleratore circolare e bombardandola
     attraverso degli ioni. Un campo magnetico permette di separare in tre
     traiettorie diverse i tre isotopi e quindi di calcolare la quantità di
     Carbonio-14 presente, questo poiché il raggio delle traiettorie delle particelle
     varia in funzione della loro massa consentendone così la separazione.
     Questa tecnica detta spettrometria di massa (AMS) è stata perfezionata in un
     centro di ricerca italiano che si chiama CEDAD (Centro di Datazione e
     Diagnostica) nato nel 2000 nella Cittadella della Ricerca di Brindisi, che
     utilizza un acceleratore che si chiama Tandedron, infatti richiede l'impiego
     solamente di pochi milligrammi di campione, quindi un migliaio di volte meno
     rispetto a prima. Il Tandedron è un acceleratore di tipo Tandem già accennato
     nel secondo capitolo. Il Tandem è decisamente più grande degli acceleratori e
     funziona in modo leggermente diverso. Il terminale si trova al centro e
     sull'asse di una tank orizzontale a sua volta riempita di gas di isolamento ad
     una pressione di 7 atm. Per il Tandem il terminale è a una tensione positiva.
     Gli ioni vengono generati in una sorgente esterna all’acceleratore ed estratti
     con carica debolmente positiva. Prima di entrare nel Tandem attraversano una
     una regione di carica nella quale, grazie all’affinità elettronica relativa,
     ricevono due elettroni dal gas con il quale interagiscono (gas cesio, Cs). Il
     primo di questi due elettroni rende l'atomo neutro, mentre il secondo gli

     conferisce una carica debolmente negativa. In questo stato gli ioni che si
     affacciano al lato a bassa energia del tandem sono attratti, cioè accelerati dal
     terminale a V_{T} = +14,5MV .
     A questo punto all'interno della gabbia di Faraday (il terminale metallico che
     non risente i campi elettrici esterni) gli ioni attraversano un sottilissimo foglio
     di carbonio (detto “stripper”) che, assorbendo una piccola parte del fascio,
     toglie un elevato numero di ioni agli ioni rimanenti e li fa proseguire; questi
     ioni sono altamente carichi positivamente e poi uscono dall'altra parte del
     terminale di data tensione (sempre a carica positiva). Ora, nella seconda metà
     dell'acceleratore una forza di tipo repulsivo (dovuta alla vicinanza di cariche
     uguali) tra ione e terminale fa subire una seconda accelerazione agli ioni, da qui
     il nome di Tandem (Per approfondire i principi chimici sopra esposti si legga
     ad esempio [Chi80] e si veda la Figura 22).

        Figura 22. Schema di funzionamento del tandem. Sono individuabili: Piattaforma che alloggia la
        sorgente di ioni (1); tubo accelerante (2); colonna (3) che sostiene il terminale ad alta tensione (4),
        all’interno del quale è situata la stazione di “stripping” del fascio (5); cinghia di carica
        “laddertron”(6); stazione di diagnostica del fascio (7); magneti deflettori (8); tank che contiene gas
        SF6 a 7 atm (9).

     Sempre al CEDAD sono utilizzati per la datazione solamente dei fasci ionici,
     laddove sia necessario non distruggere il reperto per ricavarne un campione,
     Il CEDAD confronta anche i risultati ottenuti con altri analoghi istituti europei
     per una maggiore sicurezza; questo tipo di indagine è richiesto da Università,
     Comuni, Provincie, Regioni, Fondazioni, Istituti religiosi, Enti di ricerca e
     Nuclei di ricerca del patrimonio culturale.
     Grazie al CEDAD si sono scoperte le cause della morte di personaggi storici

     quali Pico della Mirandola,Angelo Poliziano e si è dimostrato che la Lupa
     Capitolina risale al Medioevo.
     Presso l'Università di Firenze esiste un centro di ricerca che si chiama
     LABEC fa parte dell'INFN e si occupa dei Beni Culturali attraverso la
     tecnica della datazione del Carbonio 14 utilizzando un acceleratore tandem.
     Al LABEC sono stati studiati la Madonna dei fusi di Leonardo, il ritratto di
     ignoto di Antonello da Messina, la croce di Rosano e i manoscritti di Galileo.

     3.2 Acceleratori per lo studio ambientale, industriale di proprietà
     chimico-fisiche dei materiali e varie
        Gli acceleratori possono essere usati per trattare le acque di scolo e abbattere
     l'inquinamento dovuto ai fumi delle centrali termoelettriche.
      Una classe di acceleratori utilizzata per scopi industriali è quella degli
     acceleratori di elettroni chiamati e-beam, l'energia coinvolta varia da poche
     centinaia di keV a 10 MeV; con essi si possono anche ricostruire con accurate
     immagini tridimensionali delle strutture interne che devono essere esaminate.
     Esistono anche applicazioni nella biologia di questo tipo di acceleratori
      e in campo medico per la sterilizzazione dei presidi chirurgici e saranno
     trattate nel quarto capitolo. Altre applicazioni industriali di questi acceleratori
     sono per esempio la disinfestazione, la creazione di OGM (Organismi
     Geneticamente Modificati) cioè di alimenti e vegetali il cui DNA è stato
     modificato per migliorarne le caratteristiche a scopo commerciale, il
     trattamento che elimina i germogli dalle coltivazioni.
     La creazione degli OGM è tuttora controversa e oggetto di battaglie giuridiche,
     dell'opinione pubblica e di associazioni di consumatori.
      Inoltre sono usati pure nel settore tessile e nella vulcanizzazione della gomma.
     Ma il settore industriale in cui questi e-beam trovano maggior sbocco è quello
     della produzione dei polimeri attraverso l'irraggiamento come per esempio per
     il polietilene. Il trattamento sopra citato consiste nell'alterazione delle catene
     molecolari per rafforzarne o indebolirne a piacimento i legami. Interessanti
     innovazioni dovute alla tecnica appena descritta sono per esempio la
     realizzazione di cavi resistenti ad alte temperature, la produzione di fibre
     acriliche (cioè non presenti in natura) ad elevata resistenza o completamente
     impermeabili, la progettazione di materiali che riescono a modificare la loro
     forma a seconda della temperatura (il cosiddetto effetto memoria), ritornando
     in seguito alla loro forma originaria.

     Sono impiegati anche come accennato prima per abbattere l'inquinamento
     dovuto alle fabbriche come lo smaltimento dei fanghi industriali, le acque di
     scolo, la riconversione dei gas che sarebbero scaricati nell'atmosfera, in solfati
     e nitrati da usare come fertilizzanti nell'agricoltura (vedere per chiarimenti
     sulla chimica [Chi80]). Queste applicazioni sono state sviluppate soprattutto
     negli USA nella Russia, nel Giappone, in Cina e in Germania.
     Nel 1961 nei Laboratori Nazionali di Legnano viene costruito un acceleratore
     che si chiama CN-7MV ed è elettrostatico tipo quello di Van de Graaf.
     Si definisce così perché si stabilisce una differenza di potenziale di 7 MV
     dalla cima fino al potenziale di terra.
     Il CN-7MV lavora con fasci di protoni, deuterio ed Elio (con singola o doppia
     carica),come sue applicazioni vi sono: la scienza dei materiali, la radiobiologia,
     l'interazione radiazione-materia, il danneggiamento da radiazioni, la
     dosimetria.
     E' presente anche una ricerca sulla fisica fondamentale sulle sezioni d'urto o
     sulle funzioni di eccitazione per canali di reazioni nucleari poco note come la
     spettrometria neutronica/gamma.
     In Italia esiste anche un acceleratore che si chiama AN 2000, si trova nei
     Laboratori Nazionali di Legnano e si occupa dello studio delle proprietà
     delle superfici dei materiali in modo da poter introdurre opportune modifiche
     per ottenere nuovi materiali con le proprietà fisiche e chimiche desiderate;
     questo per applicazioni industriali e mediche.
     L'acceleratore AN 2000 è del tipo CN-7MV.
     Si investigano all'AN 2000 anche la composizione e le proprietà chimiche dei
     materiali, attraverso l'impiego di fasci di elio e di protoni che esaminando il
     campione, a seconda della profondità riescono a rivelarne i difetti, gli elementi
     costituenti e relativa loro distribuzione; a questo scopo si utilizza come un
     pennello un sottilissimo fascio di ioni delle dimensioni di pochi micrometri
     (vedere l'Appendice A1.1 per le unità di misura) nella sua sezione trasversale,
     permettendo così di raggiungere una grande accuratezza.
     Questo tipo di tecnica che non risulta distruttiva è utile in fisica ambientale, in
     archeologia e per esempio per determinare la contaminazione e l'inquinamento
     dell'aria e dell'acqua con grande precisione.
     Al LABEC si occupano anche dell'ambiente in collaborazione per esempio
     con l'Arpat della Toscana, analizzano il particolato atmosferico (ossia le
     polveri presenti nei gas dell'atmosfera), le polveri presenti nell'aria dovute

     all'inquinamento dell'uomo, inoltre tracciano gli inquinanti nei flussi d'acqua,
     indagano com'era il clima nelle passate ere geologiche con l'esame del
     particolato intrappolato negli strati del ghiaccio.
     Gli acceleratori sono impiegati anche nel cosiddetto processo di
     impiantazione ionica indispensabile nella microelettronica moderna.
     Negli anni '50 sono nati i transistors le cui dimensioni si sono via via ridotte
     negli anni successivi seguendo una tecnica chiamata integrazione che porta
     all'aumento del numero di componenti elettronici in uno spazio sempre più
     ridotto. L'impiantazione ionica consiste nella modifica, a causa del
     bombardamento di ioni di un solido, delle proprietà fisiche di un elemento
     chimico del solido stesso che si definisce substrato.
     Si usa appunto un acceleratore che si chiama impiantatore, esso è formato da
     una sorgente di ioni,da una serie di elettrodi polarizzati ad alta tensione
     (costituenti un pre-acceleratore lineare), da un magnete analizzatore.
     La sorgente genera gli ioni della specie chimica desiderata, il pre-acceleratore
     estrae questi ultimi e li immette sotto forma di un fascio nel magnete
     analizzatore che conserva solo le specie volute (scartando tutte le altre), a
     questo punto esse attraversano una fenditura e passano nella colonna di
     accelerazione. Infine prima di passare nello stadio finale nella camera ove è
     collocato il bersaglio (il Silicio in questo caso) da impiantare, gli ioni sono
     focalizzati non appena hanno acquistato l'energia voluta.
     Questi dispositivi microelettronici così ottenuti, sono realizzati su materiali
     cosiddetti semiconduttori, soprattutto il Silicio dei quali si vogliono
     appunto modificare opportunamente le proprietà chimico-fisiche
     impiantandovi materiali detti droganti (per approfondire questi argomenti si
     vedano [Chi80] e [Mil94] ).
     L'acceleratore da energia agli ioni droganti, maggiore è questa energia,
     maggiore è la loro penetrazione nel solido da impiantare, ognuno di questi
     ha una traiettoria leggermente diversa per motivi statistici (vedere l'Appendice
     A2) e perde progressivamente velocità via via che penetra nel materiale a
     causa delle continue collisioni con gli atomi circostanti, finché a un certo
     punto non si arresta, la profondità di arresto subisce delle fluttuazioni
     statistiche (vedere sempre l'Appendice A2). Il premio Nobel W.Shockley fu
     il primo nel 1948 che pensò di utilizzare un acceleratore per innestare il
     materiale drogante nel substrato, inventando così appunto il transistor.
     I vantaggi di questa tecnica sono molteplici:

     1) altissima uniformità di drogaggio su vaste superfici
     2) velocità del processo di impiantazione a basse energie
     Si richiedono addirittura anche trenta impiantazioni successive di diversi
     elementi chimici.
     A seconda del tipo di esigenze gli impiantatori sono stati suddivisi in tre
     grandi categorie:
     a) ad alta corrente; possiedono un' elevatissima velocità di impiantazione,ma
      non sono molto raffinati nel risultato finale
     b) a media corrente; soddisfano egregiamente tutti i parametri del processo di
     impiantazione, ma sono carenti riguardo alla velocità
     c) ad alta energia; si possono creare impiantazioni profonde grazie alla
     produzione di fasci ad altissima energia.

        Figura 23. Immagine di un fotomoltiplicatore al silicio ottenuta al microscopio a scansione
        elettronica. Le celle quadrate che compongono il dispositivo hanno un lato di 50 micron. Per
        approfondimenti sui fotomoltiplicatori leggere [Leo94] e [Kle98],

     3.3 Applicazioni sanitarie:sterilizzazione di alimenti,farmaci e varie
        Gli alimenti hanno una data di scadenza oltre la quale sono soggetti al
     naturale deperimento, è stato ideato un sistema di sterilizzazione attraverso gli
     acceleratori che prolunga di molto questa scadenza.
     In precedenza questa sterilizzazione avveniva mediante l'irraggiamento con i
     raggi X, mentre adesso si usano non solo i raggi γ, ma anche elettroni ad alta
     energia che uccidono i microrganismi danneggiando in misura minore i materiali,
     sono prodotti da acceleratori e utilizzati anche in campo medico come si vedrà
     nel quarto capitolo. Allo stesso modo sono sterilizzati anche per esempio i
     contenitori degli alimenti e i farmaci.

     3.4 Acceleratori per trasmutare le scorie radioattive
        Le centrali nucleari a fissione che scindono i nuclei degli atomi degli
     elementi radioattivi (i cosiddetti transuranici) per ricavarne energia secondo la
     famosa formula di Einstein che mostra l'equivalenza fra la materia e l'energia
     (Appendice A2) producono inevitabilmente delle scorie ossia dei rifiuti che
     sono anch'essi radioattivi e altamente tossici e inquinanti, durante il loro
     funzionamento. Queste scorie resterebbero pericolose perché estremamente
     radioattive per migliaia o addirittura milioni di anni e quindi sarebbe arduo
     collocarle in luoghi veramente sicuri perché isolabili e stabili per periodi
     così lunghi di tempo. Grazie agli acceleratori si è scoperto il modo
     di trasformare, cioè di trasmutare gli elementi di queste scorie in altri che
     sono radioattivi e quindi pericolosi solo per un periodo tra i 700 o i 1000 anni.
     inutile aggiungere che anche questi prodotti di scarto trasmutati devono
     essere rinchiusi al sicuro dopo altri opportuni trattamenti di contenimento e
     di sicurezza,per esempio in miniere di sale considerate stabili dal
     punto di vista geologico (per prevenire scosse sismiche per esempio).
     Questo processo di trasformazione si chiama spallazione e consiste nella
     frantumazione dei nuclei pesanti di questi elementi attraverso il
     bombardamento di neutroni e di protoni, dopo alcuni trattamenti preliminari.
     Si separano chimicamente gli elementi delle scorie e poi si fanno raffreddare
     in luoghi sicuri per un certo periodo di tempo prima di trattarle con la
     spallazione o riciclarle.
      Queste scorie infatti possono essere riciclate a loro volta come combustibile
     in alcuni reattori nucleari a fissione che si chiamano Accelerator Driven
     System (Ads).
     In questi ultimi acceleratori la reazione nucleare a catena (si veda l'Appendice
     A2 per maggiori spiegazioni su questi concetti) ha bisogno per poter
     procedere di un flusso continuo di neutroni che è creato proprio attraverso la
     spallazione.
     In questo modo arrestando questo flusso di neutroni il reattore cessa subito di
     funzionare e sarebbe potenzialmente più sicuro rispetto ad altri tipi di reattori
     sempre a fissione.
     La spallazione è servita anche per studi su pellicole e materiali con proprietà
     magnetiche che hanno consentito la creazione di hard disk per i computer per

     esempio.

     3.5 Produzione di radiazione FEL
        Si produce in alcuni acceleratori la radiazione (o luce) di sincrotone che
     sarà trattata trattata in dettaglio nell'Appendice A2 e che è stata già accennata
     nei primi due capitoli, sia per scopi medici che saranno esaminati nel quarto
     capitolo, sia per ricerche nucleari sia lo studio dei materiali, per la biofisica,
     per la cristallografia e la microingegneria. Radiazione FEL significa radiazione
     elettromagnetica (luce) prodotta da elettroni liberi (o Free Electron Laser), la
     lunghezza d'onda corrisponde a quella dei raggi X.

        Figura 24. Schema di funzionamento di un FEL: a sinistra, propagazione del fascio di
        elettroni all’interno di un ondulatore. A destra, è riportato l’andamento della potenza
        emessa lungo l’ondulatore ed è, inoltre, rappresentato l’effetto di progressivo
        “impacchettamento” del fascio di elettroni.

     FUNZIONAMENTO DEL FEL:
     E' presente un lungo magnete, detto “ondulatore”, caratterizzato da un campo
     magnetico sinusoidale, creato da diversi magneti piccoli (circa 1 cm l'uno), ma
     potentissimi, disposti in serie e alternati secondo la loro polarità, attraverso di
     essi viene iniettato un fascio di elettroni di alta densità di carica. Gli elettroni
     emettono allora radiazione X di sincrotrone. L'utilizzo però non è possibile
     per l'analisi di materiali contenenti elementi leggeri perché i raggi X
     interagiscono con gli elettroni orbitanti attorno al nucleo atomico che sono
     pochi appunto per gli elementi atomici più leggeri (ossia con nuclei contenenti
     pochi protoni e neutroni) e inoltre a causa della loro stessa natura questi raggi
     non riescono a entrare in profondità come invece i neutroni che sono usati
     come possibile alternativa perché più penetranti.

     Il FEL permette di analizzare nel dettaglio molecole che dovevano essere
     prima trattate attraverso un processo di cristallizzazione, invece grazie all'alto
     flusso di fotoni del FEL, prodotti,questo non è più necessario.

     CAPITOLO 4

      Gli acceleratori in medicina

     4.1 I raggi X
        La scienza relativa alle radiografie ai raggi X è detta radiologia, essa si
     occupa della tecnica con cui si fanno le radiografie essa consiste nella
     interazione tra un fascio di fotoni (raggi X) diretti da una sorgente e un
     recettore e la materia interposta, solitamente un corpo biologico.
     Gli atomi di questo corpo impediscono ai raggi X di raggiungere in tutti i
     punti il recettore come farebbero altrimenti.
     Così viene prodotta un'immagine fedele, in negativo del corpo essendo
     impressi nella pellicola gli atomi che invece non sono stati assorbiti.
     Il principale utilizzo della radiografia è in campo medico principalmente
     nella diagnostica, ma anche in ambito industriale quando si necessita di
     controlli non distruttivi dei materiali.
     Gli organi addominali riescono a essere esaminati attraverso una
     radiografia grazie a un mezzo di contrasto che viene preventivamente ingerito
     e che di solito è il solfato di bario.
     L'apparato urinario invece è esaminato con una iniezione di un mezzo di
     contrasto a base di iodio.
     Per ottenere le immagini radiologiche di una precisa parte anatomica il
     radiologo posiziona il paziente su un apposito tavolo radiologico o su uno
     schermo. I raggi X sono radiazioni ionizzanti che non danno sensazioni
     quando attraversano il corpo umano. Questo fascio di raggi X quando penetra
     il corpo umano viene assorbito in modo diverso a seconda delle diverse parti
     anatomiche incontrate e ne esce attenuato prima di raggiungere il sistema di
     rilevamento.
     Fino ad alcuni anni fa il sistema di rilevamento era costituito da una pellicola
     fotografica accoppiata ad uno schermo di rinforzo, in grado di impressionare i
     raggi X che penetravano il corpo del paziente.
     Al giorno d'oggi, invece si usa la radiografia digitale e la pellicola è stata
     sostituita da cassette radiografiche contenenti sostanze fotostimolabili poi
     lette successivamente da lettori che visualizzeranno sul computer l'immagine
     così ottenuta. Nei sistemi più moderni sono usati una matrice di scintillatori e
     CCD che riescono ad acquisire direttamente le immagini.
     Per approfondire sugli scintillatori leggere [Leo94] e [Kle98]
     Una volta che il tecnico radiologo avrà prodotto tutte le radiografie, nelle
     varie proiezioni richieste a seconda del tipo di esame, le immagini saranno
     inviate al medico radiologo che provvederà al referto.

     Un utilizzo importante della radiografia è per l'emergenza perché è una
     tecnica chiara, dettagliata, semplice e immediata nello studio delle patologie.
     Poiché i raggi X sono una radiazione di tipo ionizzante, una radiografia
     comporta sempre dei rischi all'organismo, quindi sarebbe meglio non abusarne.
     La dose per una singola radiografia è oggigiorno molto bassa, ma proprio per
     la sua potenziale pericolosità, ogni radiografia deve essere giustificata per
     legge, da un preciso quesito diagnostico non risolvibile con altri metodi.
     Considero adesso la radiografia digitale.
     Si definisce così in medicina la tecnica di acquisizione di immagini dai raggi X
     in modalità digitale, è più moderna della vecchia tecnica analogica sopracitata.
     Essa permette di sfruttare hardware e software appositi per la post-acquisizione
     delle immagini.
     Bisogna notare che la radiografia digitale perde in risoluzione spaziale rispetto
     a quella tradizionale, sebbene l'occhio umano non sia in grado in genere di
     apprezzare questa differenza in condizioni normali di osservazione.
     Questo inconveniente è compensato dal fatto che si correggono errori di
     esposizione senza rare ripetere l'irradiamento al paziente al contrario di prima.
      Tuttavia è meno accurato rispetto alla Tomografia Computerizzata e alla
     Risonanza Magnetica nucleare.
     Esamino ora la cosiddetta TAC o Tomografia Assiale Computerizzata.
     Essa è una tecnica usata per la diagnostica per le immagini che sfrutta
     radiazioni ionizzanti (raggi X) e consente di riprodurre sezioni o strati
     (tomografia, dal greco) corporei del paziente ed effettuare elaborazioni 3D.
     Tramite un computer si elaborano poi e si ricostruiscono le immagini.
     E' nota anche come TC (Tomografia Computerizzata).
     Inizialmente si generavano le immagini solo sul piano assiale o trasversale
     (cioè perpendicolare al piano del corpo), da qui il nome di TAC.
     Le macchine che fanno la TC sono in grado di acquisire un volume intero
     (acquisizione spirale) attualmente, rendendo quindi più facile la ricostruzione
     3D in seguito.
     Anche la TC viene utilizzata oltre che nella medicina anche nell'industria per
     indagini non distruttive sui materiali, in più viene utilizzata anche in
     archeologia per studiare le mummie.
     Il fascio di raggi X attraversando un oggetto sarà attenuato tanto più che
     attraverserà materiali ad alto numero atomico, tanto più bassa sarà l'energia e
     maggiore sarà lo spessore attraversato e viceversa. Questo è il motivo per cui

     gli oggetti a densità minore appaiono più scuri e quelli a densità maggiore, più
     chiari (minima attenuazione).
     Acquisendo tante proiezioni radiografiche dello stesso soggetto ad
     angolazioni diverse è possibile ricostruire in 3D l'oggetto stesso.
     Si utilizzano complessi algoritmi matematici per l'elaborazione al computer.
     La tecnica TC permette di ottenere risultati migliori rispetto alla radiologia
     tradizionale per quanto riguarda i tessuti molli, in particolare.
     Questo grazie alla possibilità di manipolare il volume dei dati prodotti per
     visualizzare le varie strutture anatomiche interne di un corpo in base alla
     loro capacità di attenuare i raggi X. Si può migliorare questa metodica
     utilizzando un opportuno mezzo di contrasto per iniezione endovenosa a base
     di iodio. L'emettitore di raggi X ruota attorno al paziente ed il rivelatore, al
     lato opposto raccoglie l'immagine di una sezione del paziente; il lettino del
     paziente scorre in modo molto preciso e determinabile all'interno di un
     tunnel di scansione, presentando ad ogni giro una sezione diversa del corpo.

     4.2 Medicina nucleare
        La medicina nucleare e quella disciplina di diagnostica per immagini
     radiologica, che consente l'analisi e la fissazione di un radionuclide, legato
     ad una molecola che mostra il metabolismo di un tessuto organico fissandosi
     in esso per studiarne la fisiologia.
     In Medicina gli acceleratori sono usati per varie applicazioni una di queste è
     la PET ossia la Tomografia a emissione di positroni, (Positron Emission
     Tomography). E' una tecnica che permette di ottenere bioimmagini (cioè
     immagini del corpo) impiegata nella medicina nucleare e nella diagnostica.
     La PET si differisce dalla Tomografia Computerizzata (TC) e dalla Risonanza
     Magnetica (RM) perché fornisce informazioni di carattere fisiologico del
     corpo e non strutturali (morfologiche).
     Attraverso la PET si ottengono immagini dei processi che avvengono
     all'interno del corpo.
     Quando si utilizza la PET per prima cosa si inietta nel paziente per via
     endovenosa (o più raramente si fa inalare) il radiofarmaco che si compone di
     un tracciante ossia un isotopo radioattivo con un breve periodo di decadimento
     (breve emivita) e di una molecola attiva a livello metabolico legata
     chimicamente al precedente. C'è un periodo di attesa per consentire alla
     molecola attiva a livello del metabolismo, di concentrarsi nella zona del corpo

     da esaminare; a questo punto si posiziona il soggetto nello scanner.
     La sostanza radioattiva ora decadendo emette un positrone (antiparticella
     dell'elettrone A2.2) e dopo aver percorso al massimo pochi millimetri questo
     ultimo si annichila con un elettrone, creando una coppia di fotoni gamma di
     energia pari a 511 keV, ognuno dei quali viaggia in direzione opposta
     all'altro. E' fondamentale a questo punto che i due fotoni siano rivelati
     contemporaneamente (ossia in un intervallo di pochi nanosecondi) dallo
     scintillatore che è il rivelatore apposito altrimenti non vengono presi in
     considerazione se considerati singoli.
     Lo scintillatore è situato dentro al dispositivo di scansione dove i fotoni sono
     resi osservabili attraverso un fotomoltiplicatore attraverso il loro lampo
     luminoso.
     Lo scintillatore è composto da cristalli di scintillazione che permettono di
     visualizzare lo studio tridimensionale del tessuto o dell'organo grazie alla PET
     o alla SPECT di cui si parlerà nel corso del paragrafo.
     Quando la radiazione o la particella proveniente dal radiofarmaco, colpisce
     questi cristalli, allora emettono luce che permette all'apparecchiatura di
     convertirla una volta captata, in un segnale digitale per l'analisi al computer.
     Si ricostruisce l'ipotetica posizione del corpo da cui sono emessi i fotoni
     attraverso la misura del punto in cui i fotoni raggiungono il rilevatore, in
     questo modo si riescono a studiare l'attività e l'utilizzo chimico all'interno del
     corpo nelle aree che si vogliono esaminare.
     Quello che si ottiene è una serie di immagini trasverse (in genere) separate fra
     di loro da 5 mm circa, uno specialista in medicina interpreta a questo punto la
     mappa che risulta essere una mappa della densità dell'isotopo nel corpo e della
     molecola attiva nei tessuti in cui si è maggiormente concentrata.
     Dopo seguono la diagnosi e il trattamento.
     I radionuclidi (i radioisotopi) usati sono: C-11 (tempo di dimezzamento di
     circa 20 minuti), N-13 (circa 10 minuti), O-15 (circa 2 minuti) e infine F-18
     (circa 2 ore).
     L'acceleratore usato nella PET è un ciclotrone e viene posizionato vicino allo
     scansionatore PET a causa della breve emivita dei radioisotopi usati.
     Di solito la molecola attiva è composta da glucosio, da acqua o da ammoniaca
     facilmente assimilabili dal corpo umano.
     Si chiamano anche radiotraccianti.
     Si usa la PET soprattutto in oncologia clinica per studiare i tumori e per

     cercare le loro metastasi (ossia come si dirama, si riproduce e si diffonde
     all'interno del corpo un tumore maligno) e nelle ricerche cardiologiche e
     neurologiche.
     La PET è usata in alternativa alla tomografia computerizzata a raggi X (TC),
     all'imaging a risonanza magnetica (MRI), alla RMF (Risonanza magnetica
     funzionale) e alla Tomografia Computerizzata a Ultrasuoni e a emissione di
     singolo fotone.
     L'utilizzo della PET è importante perché attraverso di essa si possono rilevare
     alterazioni a livello biologico molecolare che spesso precedono l'alterazione
     anatomica che invece è la sola a essere identificata da altre tecniche come la
     TAC e la RMN (rilevano anche alterazioni organiche queste ultime in realtà).
     Questo grazie all'uso da parte della PET di marcatori molecolari che
     presentano un diverso ritmo di assorbimento a seconda del tessuto interessato.
     Osservando per esempio la concentrazione dell'emettitore di positroni che è
     iniettato si visualizzano e misurano con discreta precisione il cambio di
     afflusso sanguigno nelle varie strutture anatomiche interessate.
     La PET fornisce anche informazioni metaboliche su come il tessuto o l'organo
     funzionino e siano morfologicamente (la loro struttura interna).
     Per convenienza ormai si uniscono la tecnica PET con quella della TAC:
     nei tomografi PET-TAC si assemblano in un unico gantry il sistema di
     rilevazione PET e un tomografo TAC di ultima generazione.
     Per approfondimenti [Cit03] e [Cei11].
     Essi sono controllati da un'unica consolle di comando.
     Grazie a questa tecnica innovativa si sono migliorate tantissimo le immagini
     che infatti sono più accurate e facilmente interpretabili riducendo così i tempi
     di esame.
     Un ulteriore utilizzo della PET è nello studio pre-clinico sugli animali dove
     invece che sugli esseri umani è consentito ripetere le indagini sullo stesso
     soggetto.
     Uno svantaggio della PET che ne limita la diffusione è il costo non
     indifferente dei ciclotroni che producono i radionuclidi, perciò pochi
     Università e ospedali riescono a comprare i macchinari necessari, allora
     esistono dei fornitori esterni per gli usi clinici, dei radiotraccianti utilizzati.
     Sempre a causa di questo l'isotopo più usato è il F-18 che avendo una emivita
     di 110 minuti può essere trasportato a una distanza ragionevole prima del suo
     impiego.

     Un altro radiotracciante usato principalmente per lo studio del miocardio è il
     Rb-82 che non ha bisogno di essere prodotto da un ciclotrone, ma basta un
     generatore.
     Di solito in cardiologia si preferisce usare una tecnica chiamata SPECT,
     poiché è difficile reperire per i motivi visti prima i radiotraccianti con
     l'opportuna emivita.
     Tuttavia con la PET si raggiungono una migliore risoluzione spaziale e inoltre
     una maggiore affinità con le molecole radiomarcate rispetto ai tessuti
     circostanti.
     Sempre in cardiologia con la PET si usano l'acqua marcata con O-15 , il N-13
     marcato con l'ammoniaca che necessita però di un ciclotrone, oltre al
     Rb-82.
     Invece per meccanismi anatomici il tracciante più utilizzato per lo studio del
     metabolismo del miocardio è il F-18.
     Sempre confrontando PET e SPECT si vede che le tecniche di elaborazione
     delle immagini sono le stesse.
     Fra gli utilizzi principali della PET in oncologia vi sono: il controllo delle
     terapie antitumorali, la diagnosi tra carcinomi (tumori) maligni e benigni,
     ricerca di tumori occulti di origine sconosciuta, ricerca del miglior punto in cui
     fare una biopsia (ossia un'operazione chirurgica di prelievo di tessuto organico
     da analizzare), pianificazione di trattamenti radioterapeutici e infine studio del
     metabolismo delle lesioni dovute ai tumori maligni.
     La PET consente di rintracciare anche una seconda neoplasia localizzata in un
     un altro punto del corpo (con una percentuale di pazienti dal 5% all'8%)
     poiché, al contrario di altre tecniche, analizza sempre tutto il corpo potendo
     anche evidenziarle ad uno stadio precoce consentendo così una terapia meno
     invasiva.
     Tuttavia bisogna prestare seria attenzione a non confondere una seconda
     neoplasia con una metastasi del primo tumore, per questo motivo questa
     metodica è affetta da un certo numero di falsi positivi che comporterebbero
     esami o interventi inutili.
     Un altro problema sia della PET che della SPECT è costituito dalla
     respirazione dei pazienti che interferisce con l'indagine a causa dei
     micromovimenti inevitabili.

     Analizzo ora la SPECT.SPECT significa Tomografia a emissione di fotone

     singolo (Single photon emission computed tomography).

     Il punto di forza e di debolezza contemporaneamente della SPECT consiste
     nel fatto che le immagini stratificate riguardano solo i punti in cui è
     concentrato il radiofarmaco e non tutto il corpo come per la PET.
     La SPECT è una tecnica di imaging della medicina nucleare in cui la
     radiazione ionizzante sono i raggi gamma (che hanno una frequenza minore e
     quindi una maggiore energia e capacità di penetrazione rispetto ai raggi X).
     Fornisce dati tridimensionali biologici grazie a una cosiddetta gamma camera,
     ossia una sorta di cinepresa a raggi gamma.
     Essa fornisce informazione sotto forma di sezioni assiali “a fetta” del paziente.
     A questo punto l'elaborazione computerizzata può essere riformattata in
     sezioni sagittali o coronali oppure se opportuno, essere manipolata con
     tecniche cosiddette di sottrazione (per approfondire [Cit03] [Cei11] ) di alcune
     strutture e la rotazione della struttura da analizzare.
     La SPECT è una rappresentazione approssimativa di una struttura 3D in
     modo analogo al quale si ottiene una normale radiografia in 2D,l'insieme di
     immagini ottenute da una gamma camera è una serie di viste bidimensionali
     di come si è distribuito nel corpo un radioisotopo dal punto di vista di varie
     angolazioni.
     Analizzo ora la gamma camera utilizzata nella SPECT.
     Il cosiddetto imaging SPECT viene eseguito adoperando una gamma camera
     per acquisire molteplici immagini 2D (note anche come proiezioni), da
     molteplici angoli. Un computer in un secondo tempo, usando un algoritmo di
     ricostruzione tomografica partendo dalle proiezioni cospicue ottenute riesce
     a costruire appunto l'immagine 3D. Questo insieme di immagini può essere in
     seguito manipolato opportunamente per elaborare similmente alla PET o alla
     tomografia computerizzata, per esempio, sezioni sottili lungo qualsiasi asse del
     corpo si voglia scegliere mostrandone i dettagli.
     Quando le immagini risultano inconcludenti dopo che un paziente è stato
     esaminato con un'altra modalità di scansione della medicina nucleare quali ad
     esempio la PET, la tomografia computerizzata, la risonanza magnetica, quindi
     non si capisce se una malattia sia presente o assente allora si prova a usare la
     SPECT.
     Un'altra alternativa consiste nel riconfigurare la camera affinché faccia una
     acquisizione di tipo SPECT mentre il paziente rimane sul tavolo.

     Per prendere immagini SPECT, la gamma camera viene ruotata attorno al
     paziente. Si fanno diverse proiezioni ottenute in punti definiti durante la
     rotazione (tipicamente ogni 3-6 gradi d'arco) per captare molte immagini
     planari. Spesso si effettua una rotazione di 360° per permettere di ottenere una
     ricostruzione 3D ottimale. La durata di ogni proiezione è variabile, ma è
     tipicamente di 15-20 secondi, allora il tempo totale di scansione risulta essere
     in totale di 15-20 minuti.
     Poiché la SPECT realizza ottime immagini 3D, essa può essere usata per
     dare informazioni sul funzionamento di organi quali il cuore e il cervello.
     Dal momento che la scansione richiede tempo, allora il paziente non deve
     assolutamente muoversi per non deteriorare significativamente l'immagine così
     ottenuta.
     Questo anche se le tecniche di ricostruzione dell'immagine compensano in
     parte questo problema. Un ulteriore problema può essere una distribuzione
     altamente irregolare del radiofarmaco. Infine all'interno del corpo umano è
     sempre presente un'attenuazione dei raggi gamma e questo può portare a una
     significativa sottostima dell'attività dei tessuti profondi se confrontati con i
     tessuti superficiali. Approssimativamente si può correggere questo effetto,
     basandosi sulla posizione relativa dell'attività, meglio però se si misurano i
     valori di attenuazione per risolvere questo problema.
     La strumentazione SPECT è composta da uno scanner a raggi X per la
     tomografia computerizzata, allora siccome le immagini a raggi X risultanti
     dalla TC rappresentano una mappa di attenuazione dei tessuti, questa
     informazione può essere incorporata nella ricostruzione SPECT per la
     correzione per attenuazione. Inoltre dà un'immagine TC con informazioni in
     più del corpo umano.
     Si utilizza soprattutto la SPECT per studiare e diagnosticare le seguenti
     patologie: tumori, diagnosi di demenze a vari stadi di sviluppo.

     Considero la radioterapia, essa è definita come una terapia medica che
     consiste di radiazioni ionizzanti. Il suo impiego principale è il trattamento di
     alcune forme di tumore. E' risolutiva solo per un certo numero di tipi di
     neoplasie (cancro) purché siano confinati in una zona del corpo.
     Di solito la radioterapia non è sufficiente ed è perciò abbinata alla chirurgia,
     alla chemioterapia, all'ormonoterapia e all'immunoterapia.
     Che la radioterapia possa essere risolutiva dipende da diversi fattori:

     dal tipo di tumore, dal suo stadio e dalla sua posizione, dalla salute del
     paziente o dal suo stato generale.
     A seconda di questi fattori la radioterapia diviene allora curativa, coadiuvante
     o semplicemente palliativa.

     Un importante effetto collaterale della radioterapia sono proprio le
     radiazioni ionizzanti che danneggiano il DNA del tessuto bersagliato.
     Fortunatamente le cellule cancerose sono le più colpite perché sono
     praticamente incapaci di riparare i danni e quindi muoiono se trattate.
     Si cerca di risparmiare il più possibile i tessuti sani con un accorgimento:
     i fasci di radiazioni sono sagomati e rivolti da diverse angolazioni,
     intersecandosi nel centro della zona da trattare dove c'è una quantità di dose
     assorbita totale superiore che nelle parti adiacenti.
     E' anche necessario includere un margine di tessuto sano vicino al tumore
     per consentire le incertezze dovute al posizionamento e al movimento interno
     degli organi.
     Esiste la brachiterapia una branca della radioterapia che riesce a minimizzare
     la porzione di tessuto sano esposto alle radiazioni ionizzanti ed è utilizzata
     per curare i tumori della mammella, della prostata e di altri organi.
     La sorgente di radiazione è posizionata all'interno o vicino alla zona da
     trattare.
     La radioterapia è utilizzata anche per preparare il corpo per ricevere un
     trapianto di midollo osseo con la tecnica cosiddetta TBI radiazione corporea
     totale.
     La radioterapia ha aumentato le possibilità di guarigione dai tumori
     permettendo anche di intervenire con metodi meno distruttivi rispetto alle cure
     chimica e chirurgica, è uno strumento efficacie per il controllo locale dei
     tumori.
     Si calcola che circa 1300-1800 pazienti all'anno ogni 750000 abbiano bisogno
     della radioterapia.
     Esistono due modalità radioterapeutiche per la cura ai tumori: la TBI e
     la TSEI. Considero la TBI Total Body Irradiation o radiazione corporea
     totale essa consiste nell'irradiare tutto il corpo simultaneamente (in una o più
     frazioni).
     La TSEI total skin electron irradiation è invece l'irradiazione cutanea totale
     con elettroni usata per pazienti con micosi fungoide.

     Esiste anche un trattamento non oncologico utilizzato per esempio in geriatria.
     Le radiazioni ionizzanti generano nelle cellule radicali liberi che danneggiano
     il patrimonio genetico della cellula che non riesce a riparare questi danni.
     Come limitazione a questa tecnica c'è il fatto che le cellule dei tumori solidi
     sono sempre in debito di ossigeno (ipossia) e perciò sono più resistenti alle
     radiazioni quanto minore è la presenza di ossigeno. Questo perché l'ossigeno
     rende più difficile riparare i danni dovuti ai radicali liberi per meccanismi
     chimici, soprattutto riguardo alle radiazioni a bassa energia.
     Quindi si sfrutta questo principio per aumentare l'ossigenazione dove serve o
     diminuirla nei tessuti sani vicini a quelli cancerosi.
     Nella radioterapia per distruggere completamente la neoplasia (il cancro)
     minimizzando gli effetti collaterali ai tessuti circostanti si utilizzano diversi
     tipi di radiazione: raggi X, gamma, alfa, elettroni, protoni, ioni carbonio,...
     Si procede tarando i sistemi dosimetrici e calibrando i fasci di terapia; per
     quanto riguarda il paziente invece si cerca di posizionarlo nel modo più
     Si possono poi effettuare procedimenti di simulazione ai raggi X e si possono
     fondere immagini acquisite in modalità tomografiche differenti tra di loro,
     impiegando anche eventualmente appositi laser che permettono di centrare
     il bersaglio. Si effettuano anche test di controllo post-simulazione.

     Considero ora la terapia adronica.
     La terapia adronica è una terapia antitumorale che utilizza delle particelle
     che si chiamano adroni soprattutto neutroni e protoni, inoltre usa anche ioni
     positivi.
     Queste particelle sono emesse sotto forma di fasci. La terapia adronica è una
     forma di radioterapia.
     A partire dal 2012, la terapia più usata è la protonterapia che utilizza appunto
     protoni energetici.
     Sono stati effettuati anche esperimenti con i muoni, ma in genere non sono
     usati se non raramente in adroterapia.
     La dose dovuta all'irradiamento con i protoni è massima in una zona di pochi
     millimetri a differenza degli elettroni e dei raggi X.
     Si colpisce il tumore con particelle ionizzanti, esse danneggiano il DNA delle
     cellule dei tessuti provocandone la morte.
     Gli elettroni hanno un percorso breve e sono quindi si usano solo per zone
     d'interesse vicino alla pelle. Invece i raggi X penetrano più in profondità pur

     essendoci un decadimento di tipo esponenziale rispetto allo spessore di
     tessuto attraversato. Invece per i protoni o gli ioni più pesanti (in genere sono
     utilizzati gli ioni del carbonio), la dose aumenta mentre la particella penetra
     nel tessuto perdendo energia velocemente.
     Quindi la dose aumenta con l'aumentare dello spessore fino al cosiddetto
     picco di Bragg che si ha verso la fine del tragitto della particella.
     Oltre a questo picco la dose scende a zero (per i protoni) o quasi a zero per gli
     ioni pesanti.
     In questo modo un vantaggio importante di questa metodica è che meno
     energia si deposita nel tessuto sano vicino al bersaglio canceroso, risparmiando
     danni inutili. Anche in questo caso si utilizza un acceleratore, un ciclotrone o
     un sincrotrone per accelerare gli ioni. L'energia finale del fascio di particelle
     uscente definisce la profondità di penetrazione e quindi la posizione in cui
     verrà depositata la dose massima.
     Se l'energia del fascio e quindi la profondità di penetrazione sono variate allora
     è possibile suddividere un intero volume bersaglio in tre dimensioni,
     fornendo un'irradiazione esatta seguendo la forma del tumore .
     Questo è un grande vantaggio rispetto alla radioterapia tradizionale con i
     raggi X. Alla fine del 2008 vi erano in totale in tutto il mondo 28 impianti di
     trattamento in funzione e oltre 70000 pazienti erano stati trattati con la
     adroterapia, la maggior parte di esse era stato trattato con la protonterapia.
     Esistono in Italia tra grandi centri di adroterapia, il TERA, il CATANA (LNS)
     e il CNAO a Pavia.

     Accenno ora a TERA.
     TERA è una fondazione di ricerca scientifica riconosciuta dal ministero della
     salute che dal 1992 propone l'implementazione di centri di adroterapia per la
     cura dei tumori in Italia e nel mondo. I suoi laboratori sono al CERN di
     Ginevra dove studia le applicazioni della fisica delle particelle e dell'alta
     tecnologia degli acceleratori in ambito sanitario. Tra le realizzazioni più
     significative il CNAO. TERA ha inaugurato collaborazioni con numerosi e i
     più importanti centri di ricerca e cura nazionali e internazionali che si
     occupano di radioncologia avanzata. Il presidente della fondazione è il
     noto fisico Ugo Amaldi. Il TERA ha inaugurato anche il primo centro di
     adroterapia pediatrica al mondo.
     Considero ora il CATANA ai Laboratori Nazionali del Sud a Catania.

     In CATANA ho un ciclotrone superconduttore nella seconda metà degli anni
     '70, la novità consiste appunto nella superconduttività (A2.5) infatti le bobine
     di questo ciclotrone sono costituite da Niobio-Titanio a una temperatura di
     -268,96 °C (quella dell'Elio liquido superconduttivo). Grazie alla
     superconduttività si ottengono campi magnetici elevati e macchine più
     compatte. Questo superciclotrone è stato progettato per tutti gli ioni.
     E' stato progettato al Lasa di Milano e poi è stato trasportato al LNS.
     Il progetto CATANA si occupa della cura dei tumori, in particolare di alcune
     neoplasie che colpiscono l'occhio, (melanoma oculare).
     Esiste un progetto di un ciclotrone, partito dal 2003 al LNS che si chiama
     Scent e che sarà in grado di curare tutti i tipi di tumore localizzati nella
     testa, nel collo e nel polmone. Questo ciclotrone produrrà sia protoni che
     ioni carbonio, permettendo così ai medici di scegliere di volta in volta che
     tipo di particella o ioni usare a seconda del diverso tipo di trattamento usato.
     Ora ci sono 11 ciclotroni in tutto il mondo per la protonterapia.
     Spesso in passato invece per l'adroterapia venivano usati i sincrotroni che
     erano più ingombranti da usare.

     Parlo del CNAO già citato in precedenza. Centro Nazionale di Adroterapia
     Oncologica
     Il CNAO è il primo centro di adroterapia in Italia ed il quarto nel mondo
     dopo Stati Uniti,Germania e Giappone è stato istituito per la volontà del
     Ministero della salute.
     Il CNAO si trova a Pavia ed è stato inaugurato nel 2010.
     Al CNAO si curano i tumori solidi con fasci di protoni e di ioni carbonio,
     inoltre si effettua ricerca scientifica per individuare strumenti sempre più
     efficaci nella lotta contro il cancro.
     Quindi il CNAO da un lato presterà assistenza medica diretta ai malati di
     cancro, dall'altro farà ricerca clinica e radiobiologica.
     Sarà possibile solo utilizzare un ambulatorio e non il regime di ricovero
     ordinario.
     Il CNAO utilizza un sincrotrone di 25 m di diametro, in grado di accelerare i
     protoni e ioni carbonio.
     questi ultimi sono prodotti in due sorgenti diverse, pre-accelerati da un
     acceleratore lineare, seguito da una linea di iniezione per il trasferimento
     delle particelle nell'anello del sincrotrone dove verranno ulteriormente

     accelerate ed estratte ad energie sino a 250 Mev per i protoni e 480 MeV/u per
     gli ioni carbonio.

     Il CNAO effettua terapia in tre sale, una di queste è dotata di un sistema di
     trattamento con fascio orizzontale e verticale.
     Saranno irradiate neoplasie in funzione delle particelle utilizzate (protoni o
     ioni carbonio) a profondità variabili da 1 a 27 cm.

     CAPITOLO 5

     Statistiche

     Gli acceleratori dedicati alla ricerca sono il 6,7% del totale, quelli dedicati
     all'industria sono il 48,9% infine quelli della medicina sono il 44,4%.
     Per un totale di 17390 acceleratori presenti in tutto il mondo.
     Più precisamente si ha che:
     120 sono gli acceleratori per la fisica delle alte energie
      50 per la radiazione di sincrotrone
     1000 per ricerche di tipo non nucleare.
     Per quanto riguarda l'industria invece si hanno i seguenti risultati:
      7000 per l' impiantazione di ioni
     1500 per altro tipo di impianti industriali.
     Infine per la medicina:
     7500 per la radioterapia
     200 per la produzione degli isotopi
     20 per l'adroterapia.

        Figura . Grafico degli acceleratori nel mondo: il 48, 9% sono nell'industria, il 44, 4% nella
        medicina e il restante 6, 7% nella ricerca.

    APPENDICE A1

     Unità di misura nel Sistema Internazionale e costanti fisiche fondamentali

     A 1.1 Unità di misura nel Sistema Internazionale

Grandezza fisica	Nome unità di misura	simbolo
lunghezza	metro	m
tempo	secondo	s
massa	chilogrammo	kg
intensità di corrente	Ampere	A
quantità di carica	Coulomb	C
tensione	Volt	V
potenza	Watt	W
resistenza elettrica	Ohm	Ω
capacità elettrica	Faraday	F
conduttività	Siemens	S
campo elettrico	N/C=V/m	N/C=V/M
induzione magnetica	Tesla	T
induttanza	Henry	H
temperatura	Kelvin	K
frequenza	Hertz	Hz
forza	Newton	N
pressione	Pascal	p
lavoro,energia	Joule	J

        Tabella A1.1.1. Unità di misura nel SI.

     A 1.2 Prefissi delle unità di misura

     [3]
[3] Un Å(ångstrom)= 0,1 nm = 10 ^{-10 } m
Fattore moltiplicativo		Prefisso	Simbolo
1.000.000.000.000.000.000 =	10^{18}	exa	E
1.000.000.000.000.000 =	10^{15}	peta	P
1.000.000.000.000 =	10^{12}	tera	T
1.000.000.000 =	10^{9}	giga	G
1.000.000 =	10^{6}	mega	M
1.000 =	10^{3}	chilo	K
100 =	10^{2}	etto	H
10 =	10^{1}	deca	da
0,1 =	10^{-1 }	deci	d
0,01 =	10^{-2 }	centi	c
0,001 =	10^{-3 }	milli	m
0,000 001 =	10^{-6 }	micro	μμ
0,000 000 001 =	10^{-9 }	nano	n
0,000 000 000 001 =	10^{-12 }	pico	p
0,000 000 000 000 001 =	10^{-15 }	femto	f
0,000 000 000 000 000 001 =	10^{-18 }	atto	a

        Tabella A1.2.1. Prefissi delle unità di misura.

     A 1.3 Valori numerici delle costanti fisiche fondamentali nel SI e di alcune
     altre comunemente usate

     costante dielettrica del vuoto %varepsilon _{0} = 8,854 cdot 10^{-12 } = {C} over {N cdot m^{2} } = {F} over {m} A.1.3.1
     permeabilità magnetica del vuoto %mu _{0}= {4 %pi } over {10^{7}~H`m^{-1 }} = 1,256 times 10^{-6 } ~H`m^{-1 } = {V cdot s } over {A cdot m^{2} }
     A.1.3.2
     costante di gravitazione universale G = 6,66 cdot 10^{-11 }= {N cdot m^{2} } over {kg^{2}} A.1.3.3
     costante di Planck h = 6,626 times 10^{-34 } ~J`s A.1.3.4
     costante ridotta di Planck hbar = {h} over {2 %pi } = 1,054 times 10^{-34 } ~J`s A.1.3.5
     carica elettrica dell'elettrone (in valore assoluto) e = 1,602 times 10^{19} ~C A.1.3.6
     massa dell'elettrone m = m_{e} = 9,109 times 10^{-31 }~kg A.1.3.7
     rapporto tra carica e massa dell'elettrone -{e} over {m} = -1,758 times 10^{11}~C`kg^{-1 } A.1.3.8
     lunghezza d'onda Compton dell'elettrone %lambda _{e} = {h} over {m cdot c } = 2,426 times 10^{12} ~m A.1.3.9
     raggio classico dell'elettrone r_{0}= {e^{2}} over {4 %pi %varepsilon _{0}mc^{2}} = 2,817 times 10^{-15 } ~m A.1.3.10
     massa del protone M = M_{p}= 1,672 times 10^{-27 } ~kg A.1.3.11
     massa del neutrone M_{n}= 1,674 times 10 ^{-27 } ~kg A.1.3.12
     raggio di Bohr a_{0} = %varepsilon _{0} cdot {h ^{2}} over {m cdot e^{2} } = 5,291times 10^{-11 } ~m A.1.3.13
     magnetone di Bohr %mu _{B} = {e cdot hbar } over {2m_{e}}= 9,274 times 10^{-24 } ~J`T^{-1 } A.1.3.14
     momento magnetico dell'elettrone M_{e} = 9,824 times 10^{-24 } J`T^{-1 } A.1.3.15
     momento magnetico del protone M_{p} = 1,410 times 10^{-26 } J`T^{-1 } A.1.3.16
     velocità della luce nel vuoto c= 2,997 times 10^{8} ~m`s^{-1 } A.1.3.17
     costante di struttura fine %alpha = {e^{2}} over {h cdot c } approx {1} over {137} A.1.3.18
     numero di Avogadro N_{A}= 6,022 times 10^{23} ~mol^{-1 } A.1.3.19
     costante di Boltzmann k_{B}= 1,380 times 10^{23} ~J`K^{-1 } A.1.3.20
     costante dei gas R = N_{A} `k_{B} = 8,314 ~J`mol^{-1 } `k^{-1 } A.1.3.21
    1~eV=1,602 times 10^{-19 }~J = 1,602 times 10^{-12 }~erg~(nel~CGS) A.1.3.22
     unità di massa atomica a.m.u. = {1} over {12} ~M_{12} = 1,660times 10^{-27 } ~kg A.1.3.23

     APPENDICE A2

     A2.1 Elementi di Fisica nucleare e delle particelle
        Si è visto che tutte le forze presenti in natura sono una manifestazione di
     quattro forze fondamentali: quella elettromagnetica che a sua volta grazie a
     Maxwell unisce l'elettricità e il magnetismo in un'unica entità, quella
     gravitazionale scoperta da Newton, quella debole che spiega il decadimento
     radioattivo per esempio di alcuni isotopi che trasmutano in altri elementi
     chimici spontaneamente (come l'uranio) o artificialmente e infine quella forte
     che tiene legati i costituenti del nucleo atomico, di queste ultime due se ne
     parlerà nelle prossime righe.
     Ogni interazione fra particelle è mediata (cioè avviene) grazie a delle particelle
     che sono dei bosoni che appartengono alla cosiddetta statistica di Bose.
     Il bosone della forza elettromagnetica è il fotone (quanto privo di massa che
     viaggia appunto solo a velocità non inferiori né superiori alla velocità della
     luce c secondo la Relatività ristretta di A. Einstein accennata nel paragrafo
     A2.3), il bosone non ancora rivelato della gravitazione è il gravitone anch'esso
     privo di massa.
     Invece i bosoni caratteristici dell'interazione forte sono i gluoni (senza massa)
     che possono anche formare una particella combinandosi tra di loro: la glueball
     secondo il cosiddetto MODELLO STANDARD che è quello trattato in questa
     appendice.
     Il cammino intrapreso dai fisici di tutto il mondo di unificare tra di loro queste
     quattro forze anche per una maggiore semplicità, in una “teoria del tutto”
     ha portato per esempio alla teoria del modello standard e prima, alla creazione
     di un modello fisico-matematico che unisse le forze debole ed
     elettromagnetica nella forza elettrodebole le cui particelle mediatrici sono i
     bosoni W^{+phantom {<?>} } , W^{-phantom {<?>} } e Z^{0} (scoperte nel 1983 da C. Rubbia) .
     Le particelle massive elementari che sono in relazione con l'interazione forte
     sono i quark, i quark sono fermioni (che obbediscono alla statistica di Fermi-
     Dirac e al principio di esclusione di Pauli) e sono componenti di particelle
     che si chiamano adroni, sono adroni per esempio il neutrone e il protone che
     formano il nucleo dell'atomo. I gluoni mantengono legati tra di loro i quark e
     gli adroni.
     Tutti i quark sono raggruppati in tre famiglie diverse note, a seconda delle
     caratteristiche che li contraddistinguono, se ne era ipotizzata una quarta
     ma gli esperimenti svolti finora sembrano smentire questa tesi, in ogni caso
     secondo il modello standard non possono esisterne più di cinque.

     La prima famiglia di quark è composta dal quark up e da quello down, la
     seconda dallo charm e dallo strange; infine nella terza famiglia ci sono i quark
     top e bottom. Esistono poi per ciascun tipo differente di quark le rispettive
     antiparticelle ossia particelle fatte di antimateria, argomento trattato nel
     paragrafo A2.2.
     Per quanto riguarda i gluoni ne esistono di otto tipi diversi.
     Solo i quark up e down sono stabili in natura, gli altri sono prodotti solo da
     eventi che generano una quantità enorme di energia simile a quella presente
     nei primissimi istanti di vita dell'Universo dopo il Big Bang, quindi solo da
     interazioni dovute a collisioni coi raggi cosmici o all'interno di acceleratori di
     particelle.
     A ogni famiglia di quark sono associati sperimentalmente dei neutrini (dei
     quali si parlerà nel corso del presente paragrafo) che appartengono alla classe
     delle particelle dette leptoni. Il neutrino associato alla prima famiglia è il
     neutrino elettronico, quello correlato alla seconda famiglia è il neutrino
     muonico infine quello della terza è il neutrino tauonico.
     A loro volta ognuno di questi neutrini è associato a un fermione: quello
     elettronico all'elettrone, il muonico al muone e quello tauonico alla particella
     cosiddetta tau. La differenza fra questi tre fermioni è semplicemente la massa:
     ognuno di loro ha una massa inferiore al successivo dall'elettrone al muone,
     alla tau.

        Figura A2.1.1. Famiglie di particelle secondo il modello standard

     L'elettrone e il protone hanno carica elettrica unitaria, invece i quark hanno una
     cosiddetta carica di colore che risulta essere frazionaria, essa non ha nulla a che
     fare con i colori dello spettro elettromagnetico il nome è solo simbolico.
     Esistono le cariche verde, blu, rossa a cui vanno aggiunte le rispettive tre
     anticariche delle antiparticelle. Ogni adrone composto da quark ha un colore
     neutro perché tutte le combinazioni ammesse fanno sì che la particella
     composta non abbia colore. Anche i gluoni hanno colore e grazie al loro
     continuo scambio tra i quark, i quark stessi cambiano continuamente colore,
     però in modo da mantenere complessivamente neutro il colore dell'adrone.
     Oltre alla carica di colore e alla diversa massa, i quark si distinguono anche per
     una quantità che si chiama sapore, ogni quark ha un sapore diverso e sono
     appunto: up, down, charme, strange, beauty, top, bottom.
     Un quark si trasforma in un altro di un altro sapore attraverso l'interazione
     debole. Ogni quark up, charm e top assorbendo o emettendo un bosone W^{+-phantom {<?>} }
     può infatti trasformarsi in un quark di tipo down, strange, bottom e viceversa.
     La trasformazione del sapore genera quindi un decadimento beta (all'origine
     anche del decadimento radioattivo) nel quale dal neutrone (n) si originano un
     protone (p), un elettrone e^{-phantom {<?>} } e un antineutrino elettronico .
     Succede allora che uno dei quark di tipo down del neutrone (up down down
     ossia udd) decade in un quark di tipo up emettendo un bosone virtuale (cioè

     che esiste solo virtualmente ossia per un periodo di tempo infinitesimo secondo
     la relazione di indeterminazione di Heisenberg dell'energia) W^{+-phantom {<?>} } , così il
     neutrone diviene un protone (uud). A sua volta il bosone W^{+-phantom {<?>} } decade in un
     elettrone e in un antineutrino elettronico. Si può pertanto scrivere per il
     decadimento beta:
     secondo la notazione adronica n→p+ e^{-phantom {<?>} } +
     secondo la notazione a quark udd→uud+ e^{-phantom {<?>} } +
      Per studiare i neutrini e per applicazioni mediche come la (PET) tomografia ad
     emissione di positroni si studiano il decadimento beta e il suo decadimento
     inverso.

        Figura A2.1.2. Trasformazione dei quark da un sapore all'altro secondo le interazioni debole e
        forte.

     I neutrini sono particelle che interagiscono solo con la forza debole, essi sono
     prodotti in grande quantità sulla superficie del Sole perché entrano a fare parte
     dei processi di fusione termonucleare. Dei tre tipi di neutrini si è ipotizzato
     che almeno uno debba avere una massa non nulla anche se finora questo non è
     stato dimostrato sperimentalmente e sarebbe una grande conferma della
     correttezza del modello standard.
     Il neutrini hanno carica elettrica zero e spin un mezzo.
     E' molto difficile rivelare i neutrini perché a causa delle loro caratteristiche
     interagiscono molto difficilmente con la materia.
     Uno dei metodi per scoprire le proprietà dei neutrini è studiare la loro
     cosiddetta oscillazione ossia quando in determinati processi previsti dal
     modello standard un neutrino muonico cambia sapore diventando un neutrino
     elettronico, in tal caso misurando il valore del parametro che caratterizza i due
     tipi di neutrini all'interno di uno stesso fascio si può scoprire il processo di cui

     sopra.
     All'interno del modello standard oltre ai quark, ai bosoni mediatrici di forze,
     ai neutrini, ai leptoni tutte viste in precedenza esiste un'altra particella
     ELEMENTARE il cosiddetto bosone di Higgs (dal nome di colui che ne
     previde l'esistenza) che finora non è stata rivelata anche se ci sono elevatissime
     probabilità che nel Luglio 2012 sia stata effettivamente scoperta al CERN di
     Ginevra.
     Il problema più importante dell'unificazione delle quattro forze fondamentali
     nasce dal fatto che esistono particelle elementari con massa e altre senza, se
     all'inizio dell'Universo tutte le particelle erano prive di massa come per il
     modello standard, cosa ha portato alla rottura della grande simmetria iniziale
     e dunque alla creazione di alcune particelle che invece acquisirono una massa?
     La risposta del modello standard è il cosiddetto meccanismo di Higgs che dà
     luogo anche alla particella di Higgs quale sua manifestazione visibile tuttora.
     A ogni particella è associato un concetto fisico-matematico chiamato campo
     ossia secondo le cosiddette Teorie dei campi un oggetto che descrive in ogni
     punto dello spazio-tempo all'interno del raggio d'azione del campo stesso il
     comportamento della particella in questione; immediatamente dopo il Big Bang
     il campo di Higgs valeva zero, ma appena l'Universo si raffreddò a sufficienza
     il valore del campo crebbe spontaneamente in modo tale che ogni particella
     interagendo con esso acquisì una massa, più le particelle interagirono con esso,
     più pesante divenne la loro massa, questo spiega come mai per esempio
     particelle come il fotone che non interagirono affatto con il campo
     continuarono a rimanere invece senza massa.
     Come si è visto, appena subito la nascita dell'Universo esisteva una grande
     supersimmetria fra le particelle, mano a mano che l'Universo si espandeva
     diminuendo anche la sua temperatura si rompevano le simmetrie a causa del
     meccanismo di Higgs visto in precedenza, per la gravitazione, poi la
     simmetria forte-debole-elettromagnetica infine la rimanente elettrodebole si
     divideva fino ai giorni nostri in debole ed elettromagnetica.

     Appendice A2.2 Antimateria
        A parte alcune particelle come il fotone o il gravitone ogni particella ha una
     sua duale che si chiama antiparticella, la collisione tra le due (ovvero il
     processo di annichilazione) produce radiazione gamma ossia luce, questo è
     un caso in cui la materia si trasforma completamente in energia secondo la

     famosa equazione della relatività generale di A. Einstein
   E = m cdot c^{2} . A2.2.1
     Nel nostro Universo le particelle sono di gran lunga più numerose delle
     antiparticelle, questo per motivi non ancora del tutto compresi.
     Quando una coppia particella-antiparticella si annichila produce una cosiddetta
     risonanza che può essere misurata o produrre una nuova particella oppure
     come già detto luce. E' anche possibile il processo inverso e cioè che da
     radiazione gamma ad alte energie si producano nuove coppie di particelle-
     antiparticelle.
     Esistono delle particelle chiamate mesoni che sono adroni, presenti per
     esempio nei raggi cosmici, che sono formate da uno stato legato di un quark
     e antiquark dello stesso colore. Per questo motivo sono altamente instabili,
     contrariamente ad altri adroni chiamati barioni che sono stabili come i nucleoni
     oppure hanno comunque un tempo di decadimento decisamente superiore ai
     primi. I barioni invece sono costituiti da un terzetto di quark o antiquark in
     varie combinazioni possibili purché siano incolori le particelle composte finali.
     Non ci sono differenze tra la particella e la relativa antiparticella a parte la
     carica intrinseca, tuttavia si è visto che in alcuni eventi sperimentali la
     differenza c'è.
     Poiché la trasformazione di una particella in una sua antiparticella richiede un
     cambiamento di carica e poiché la riflessione speculare è definita “inversione
     di parità”, sperimentalmente è stata violata questa “parità di carica”, ossia
     le proprietà misurabili di un qualunque sistema fisico non sono invarianti per
     ogni particella trasformata nella sua antiparticella.

     Appendice A2.3 cenni di Relatività ristretta di A. Einstein
        Postulati della Relatività ristretta:
  1. In natura esiste una velocità limite c, ciò implica che:
  2. la velocità della luce è costante in tutti i sistemi di riferimento
        inerziali;
        3) le leggi fisiche sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali, cioè

     non esiste nessun sistema di riferimento privilegiato, tutti i sistemi di
     riferimento inerziali sono equivalenti.
     Le leggi matematiche che descrivono le leggi della fisica devono quindi
     essere invarianti nel passaggio tra i due sistemi di riferimento inerziali.

     Le trasformazioni che legano due sistemi di riferimento inerziali k e k^{I}
     sono le trasformazioni di Lorentz, quindi le leggi della fisica devono essere
     invarianti per trasformazioni di Lorentz.
     Trasformazioni di Lorentz: esse legano le coordinate t (il tempo), x, y, z di k
     con t^{I} , x^{I} , y^{I} , z^{I} di k^{I} e sono:
        x^{I} ={x + v cdot t } over {sqrt{1 - {v^{2}} over {c^{2}} } } , y^{I} = y , z^{I} = z , t^{I} = {t + {v cdot x } over {c^{2}} } over {sqrt{1 - {v^{2}} over {c^{2}} } } A2.3.1
     si vede che queste trasformazioni
     lasciano invariato: c^{2} cdot t^{2} + x^{2} + y^{2} + z^{2} = c^{2} cdot t^{I2} + x^{I2} + y^{I2} + z^{I2} che si chiama
     quadrintervallo.

     Secondo la Relatività ristretta quando un oggetto massivo viaggia a velocità
     prossime a quelle della luce, più tende al limite c, più l'energia spesa per
     accelerarlo viene trasformata in materia accrescendo così la sua massa
     secondo A2.2.1.

     Un altro fenomeno che avviene quando un oggetto massivo, per esempio un
     orologio atomico posto su un aereo in volo a una determinata altezza e un
     altro sincronizzato ad un istante iniziale con il primo, posto al livello del mare
     sulla Terra, è che quello che viaggia rispetto a quello considerato “a riposo”,
     subisce il rallentamento del suo tempo proprio.
     Ossia misurando in un esperimento reale il tempo dei due orologi, si è visto
     che, maggiore era la velocità del suo sistema di riferimento (l'aereo),
     maggiore era l'intervallo di tempo del quale era “più giovane” rispetto a Terra.
     Infine un ulteriore effetto è la cosiddetta “contrazione delle lunghezze”,
     quando si misura la lunghezza di un oggetto in movimento con velocità
     prossima a c , si verifica che la sua lunghezza l è:
    l = %gamma cdot l^{I} A2.3.3
     dove l^{I} è la lunghezza del sistema di riferimento in quiete.
    %gamma = {1} over {sqrt{1 - {v^{2}} over {c^{2}} } } A2.3.4
     Le lunghezze in movimento appaiono appunto “contratte” rispetto al sistema
     di riferimento del laboratorio in quiete.

     A2.4 Elementi sulla superconduttività
        Premessa:
     Quando l'energia di un sistema diventa molto piccola si hanno pochissimi
     stati interessati, essi risultano tutti prossimi allo stato fondamentale e questo
     è uno dei casi in cui un comportamento microscopico si rivela anche a livello
     macroscopico.
     Si parte dall'equazione di Schrödinger, si cerca poi di descrivere il
     comportamento di una particella in una particella in un campo magnetico
     attraverso di essa, questo perché i fenomeni di superconduzione sono connessi
     ai campi magnetici.

     Un campo magnetico esterno è descritto da un potenziale vettore:
    -{hbar } over {i} {partial %psi } over {partial t} = {1} over {2m} ({hbar nabla } over {i} - qA ) ({hbar nabla } over {i} - qA ) %psi + q%PHI %psi A2.4.1

     per una particella non relativistica,
     dove A è il campo magnetico in questione.
     Mi ricavo anche la corrente di probabilità (se ho un qualche cambiamento
     della densità di probabilità, ossia della probabilità di posizione per unità di
     volume) dovuta al flusso entrante o uscente di qualche corrente.
     La nota equazione della corrente dimostra che la probabilità è conservata
     localmente.
     La probabilità totale di trovare l'elettrone in un punto qualsiasi all'interno della
     superficie è data dall'integrale di volume di P (P è la densità di probabilità).
     Ricordo ora che durante una brusca variazione di un flusso di un campo
     magnetico si genera un campo elettrico (legge di Lenz).
     Se il flusso varia rapidamente, questo campo è enorme e produce una forza
     sulla particella F=eE. A2.4.2
     Si ha che il momento p è :
    p = {hbar } over {i} nabla A2.4.3
     La superconduttività:

     Molti metalli al di sotto di una certa temperatura (diversa da metallo a metallo)
     divengono superconduttori, ossia conducono l'elettricità senza alcuna
     resistenza. Questo non vale per tutti i metalli.
     A causa delle interazioni degli elettroni con le vibrazioni degli atomi del

     reticolo, si ha complessivamente una piccola attrazione efficace tra gli elettroni
     allora gli elettroni formano delle coppie legate.

     Ricordo che l'elettrone è un fermione. Una coppia di elettroni si comporta
     come una particella di Bose. L'energia di accoppiamento, quella che si è
     definita come l'attrazione complessiva è molto piccola. Basta una
     temperatura bassissima per separare gli elettroni a causa dell'agitazione
     termica e farli tornare come gli altri elettroni, ma quando la temperatura si fa
     sufficientemente bassa, essi fanno del loro meglio per andare nel più basso
     stato di energia possibile e allora si raggruppano in coppie.[4]
[4] I due elettroni che formano una coppia sono in realtà separati da una distanza considerevole.
     Diverse coppie occupano lo stesso spazio nello stesso tempo, si parla di
     funzione d'onda di una “coppia”.

     A temperatura finita vi è sempre qualche coppia che viene spezzata secondo
     la normale teoria di Boltzman. La probabilità %Ux0420 che una coppia venga
     spezzata è circa:
    %Ux0420 = exp(-E_{coppia}/kT ) A2.4.4
     Gli elettroni che non sono accoppiati si muovono nel reticolo in modo
     ordinario.
     Poiché le coppie di elettroni sono bosoni, quando ce ne è un gran numero di
     essi in un dato stato, l'ampiezza di transizione delle altre coppie verso quello
     stato è particolarmente grande allora quasi tutte le coppie saranno bloccate
     nello stato di energia più bassa, esattamente nello stesso stato e non sarebbe
     facile portarne una in uno stato differente.
     Esiste una maggiore probabilità di andare in quello stesso stato che in uno non
     occupato, così ci si aspetta che tutte le coppie si trovino nello stesso stato.
     Ho:
    vec J = {hbar } over {m} (nabla %vartheta - {q} over {hbar } A ) %rho A2.4.5
     θ = fase, ρ = densità di carica [5]
[5] La fase assoluta non è osservabile, la fase è nota a meno di una costante, essendo il gradiente di fase ovunque.

     Si ha qui p = θ.
     Non vi è resistenza elettrica nella superconduttività questo perché tutti gli

     elettroni sono collettivamente nello stesso stato. Invece nel flusso ordinario si
     possono spingere un elettrone o l'altro fuori dal flusso ordinario, deteriorando
     così gradualmente l'impulso generale.
     Una volta partita la corrente seguiterebbe a fluire per sempre.
     Se si ha un pezzo di metallo nello stato di superconduttività e si accende un
     campo magnetico non troppo forte, il campo elettromagnetico non può
     penetrare nel metallo; infatti se nello stabilire il campo magnetico, una parte di
     esso penetrasse nel metallo, ci sarebbe una variazione di flusso che
     produrrebbe un campo elettrico e quest'ultimo produrrebbe immediatamente
     una corrente che, per la legge di Lenz, si opporrebbe alla variazione del
     flusso stesso. Poiché tutti gli elettroni si muovono insieme, anche un campo
     elettrico infinitesimale genererebbe abbastanza corrente da opporsi
     completamente ad ogni campo magnetico applicato.
     Così se si accende il campo magnetico dopo avere raffreddato il metallo sino a
     renderlo superconduttore, esso viene subito escluso.
     Meissner scoprì che se si ha un pezzo di metallo a temperatura abbastanza
     alta così che sia un conduttore normale e si stabilisce in esso un campo
     magnetico e successivamente si abbassa la temperatura al di sotto del valore
     critico (cioè quando il metallo diviene superconduttore) il campo viene
     espulso. Ossia il metallo produce una sua propria corrente della quantità
     sufficiente a scacciare fuori il campo perché vale:
    vec J = -%rho {q} over {m} A A2.4.6
    nabla ^{2}A = -{1} over {%varepsilon _{0}c^{2}} vec J A2.4.7
     si ha:
    nabla ^{2}A = %lambda ^{2} A A2.4.8
     allora:
    %lambda ^{2}= %rho {q} 2 over {%varepsilon _{0}mc^{2}} A2.4.9
     il potenziale vettore allora deve decrescere sperimentalmente andando dalla
     superficie verso l'interno del materiale (non può crescere perché sarebbe
     espulso).
     Se il campione di materiale è assai grande rispetto a {1} over {%lambda } allora il campo
     penetra solo in un piccolo strato della superficie, uno strato che ha uno
     spessore circa uguale a {1} over {%lambda } . Tutto il resto dell'interno è privo di campo,

     questa è la spiegazione dell'effetto Meissner.
    %lambda ^{2} = 8%pi Nr_{0} A2.4.10
     N = numero di elettroni per cm^{3} , r_{0} raggio elettromagnetico circa uguale a
    r_{0} = 2,8 cdot 10^{-13 }cm . A2.4.11
     Considero un anello e un campo elettromagnetico che attraversa l'anello,
     quando è reso superconduttore, il campo magnetico viene espulso dal
     materiale, ci sarà però un certo flusso attraverso il foro dell'anello. Se il campo
     esterno ora viene rimosso, le linee del campo sono ora “intrappolate”, il
     flusso  attraverso il centro non può diminuire perché la sua variazione
     temporale è pari all'integrale del campo elettrico E lungo l'anello che è zero in
     un superconduttore. Quando il campo esterno viene rimosso, una supercorrente
     comincia a fluire lungo l'anello in modo da mantenere costante il flusso
     attraverso l'anello stesso. Queste correnti tuttavia scorrerebbero tutte vicino
     alla superficie fino alla profondità {1} over {%lambda } , esse sono capaci di mantenere il
     campo magnetico fuori dal corpo dell'anello ed anche di produrre il campo
     magnetico che resta intrappolato permanentemente.
     Si verifica che il flusso intrappolato %PHI _{i} è pari a
    %PHI _{i} = n{2%pi hbar } over {q} A2.4.12
     dove n è un numero intero.
     L'equazione di Schrödinger per le coppie di elettroni in un superconduttore
     dà le equazioni del moto di un fluido perfetto carico.
    nabla times v = -{q} over {m} vec B A2.4.13

     A2.5 Radiazione di Bremsstrahlung
        Detta anche “radiazione di frenamento”, è la radiazione elettromagnetica
     emessa quando una particella carica viene bruscamente rallentata o anche lo
     stesso processo di rallentamento.
     L'effetto è dovuto principalmente al campo elettrico del nucleo e risulta
     perciò molto sensibile per gli elettroni. Lo spettro energetico della
     Bremsstrahlung è continuo e si estende fino a fotoni di energia pari a quella
     della particella.

     A2.6 Stabilità di fase e varie
        Fino a quando vi sono poche particelle non è un problema come ciascuna di

     queste particelle si discosta dal comportamento del fascio (il motivo per cui c'è
     questo spostamento è un fatto di natura puramente quantistica e statistica e
     e tuttora manca un modello matematico che spieghi come mai un elettrone
     per esempio scelga una traiettoria piuttosto di un'altra e in ogni caso non si
     riesce a spiegare con un modello di tipo deterministico) infatti se una di esse
     esce di fase, le forze di richiamo dovute al sistema di radiofrequenza e al
     tipo di campo magnetico impiegato riescono a correggere ciò.
     Invece in caso contrario, una particella, in particolare un elettrone non resta
     mai indifferente a ciò che fanno tutte le altre. Si creano delle forze collettive
     che distolgono le particelle dal fascio tendendo all'instabilità, esse si
     oppongono alle forze di richiamo e di smorzamento individuali che agiscono
     esattamente nelle correzioni quando si hanno poche particelle.
     Questo moto collettivo disordinato non può più essere riequilibrato dalle
     forze di richiamo e di smorzamento agenti su una o poche particelle.
     In questo modo il fascio arriva letteralmente a disgregarsi fino a scomparire.
     Questo è vero a maggior ragione quando si accumulano fasci di particelle
     come negli anelli accumulatori.
     Esistono due metodi per rimediare a questo problema, uno è detto
     smorzamento di Landau. Esso consiste nel costruire in modo opportuno le
     frequenze di oscillazioni delle forze di stabilizzazione in modo che siano
     dipendenti dall'ampiezza di queste oscillazioni, in questo modo il moto
     collettivo svanisce subito anziché continuare in modo indefinito (perché tutte
     le particelle del gruppo oscillano tutte allo stesso ritmo). Infatti gli elettroni
     escono di fase (quella del moto collettivo) grazie alle loro ampiezze
     individuali.
     Suppongo che per motivi in parte spiegati prima una particella sia in ritardo o
     in anticipo rispetto a quello che dovrebbe durante il transito tra gli elettrodi
     rimane allora su un raggio diverso dall'orbita rispetto a quello delle altre
     particelle e non è più sincrona, non è più in fase. Quando la stessa particella
     ripassa nello stesso tratto ha ancora meno energia di quella che dovrebbe,
     tende cioè a perdere il passo rispetto al sistema di Radio Frequenza che guida
     le particelle del fascio.
     Se invece grazie grazie alla Radio Frequenza riesce ad avere una tensione
     decrescente se ha un'energia maggiore del dovuto o viceversa ha una tensione
     crescente e ha un'energia minore a questo punto riesce invece a rimettersi in
     fase, oscillando così stabilmente intorno alla sua fase a cui corrisponde il

     sincronismo, questo è il concetto della stabilità di fase.

     APPENDICE A3

     A3.1 Datazione radiometrica del Carbonio-14
        La sensibilità per tutti i tipi di isotopi è di 1 parte su 10^{15} .
     Misurando la concentrazione odierna di C-14 in reperti di origine organica
     si può ricavare l'età di un reperto, ossia il tempo t trascorso dalla morte
     dall'organismo da cui proviene.
     L'isotopo C-14 è radioattivo e decade in N-14 attraverso un decadimento 
     secondo:
   C lsup{14} rightarrow N lsup{14} + e^{-phantom {<?>} } + bar %nu A3.1.1
     Vale inoltre la seguente legge esponenziale:
   N(t) = N_{0} exp(-%lambda t ) A3.1.2
     con λ = costante di decadimento.
     Si produce costantemente il C-14 negli strati alti dell'atmosfera a causa delle
     reazioni provocate dai neutroni creati dai raggi cosmici su N-14
     Esiste un equilibrio tra la produzione e il decadimento di C-14 che porta ad
     avere una concentrazione costante di C-14 e ad un rapporto {C lsup{14} } over {C lsup{12} } pari a
     circa 1,18 times 10^{-12 } .
     Il C-14 si lega con l'ossigeno presente in atmosfera a formare molecole di
    C lsup{14} O_{2} .
    C lsup{14} O_{2} si diffonde in tempi brevi grazie alla circolazione atmosferica e quindi
     entra in soluzione nelle acque terrestri. Si ha lo stesso valore di {C lsup{14} } over {C lsup{12} } sia al
     suolo, sia negli strati superficiali dei mari, dei laghi, dei fiumi che negli strati
     alti dell'atmosfera. Questo indipendentemente dalla latitudine.
     In vari modi il C-14 viene così assimilato da tutti gli organismi viventi
     attraverso la C lsup{14} O_{2} .
     Finché vivente ogni organismo ha una concentrazione {C lsup{14} } over { C_{totale}} in equilibrio con
     quella atmosferica, dall'istante della morte dell'organismo la materia di cui è
     composto non “scambia” più con la biosfera, dal punto di vista del bilancio il
     sistema diviene “chiuso”. Allora il numero totale di atomi di C (circa il C-12)
     rimane costante, il numero di atomi di C-14 diminuisce secondo la legge del
     decadimento radioattivo
    R(t) lsup{14} = R_{0} lsup{14} exp({-t } over {%tau } ) A3.1.3
     con {C lsup{14} } over {C lsup{12} } = R lsup{14} allora:

    t = %tau ln ( {R lsup{14} _0} over { R lsup{14}(t) } ) A3.1.4 .
     Misurando allora la concentrazione attuale di C-14, R(t) lsup{14} si può determinare
     il tempo trascorso dalla morte dell'organismo da cui proviene il reperto di
     origine organica. [6]
[6] Si data sempre la morte dell'organismo da cui proviene il reperto organico, questo momento non sempre coincide con quando il materiale è stato utilizzato in un manufatto.

     Tra le ipotesi fra l'altro su cui si basa la radiometria del C-14 vi è che la
     concentrazione di radiocarbonio nell'atmosfera sia uguale a quella presente
     negli organismi viventi e che anche nel passato, la concentrazione in
     atmosfera sia stata costante, uguale all'attuale valore.
     La datazione al C-14 arriva sino a circa 50000 anni fa, se si vogliono datare
     campioni più antichi si devono utilizzare opportunamente altri isotopi con altri
     tempi di dimezzamento radioattivo, come si vedrà nel successivo paragrafo.
     Nella formula A3.1.4 t è la cosiddetta età convenzionale di radiocarbonio,
     τ è la cosiddetta vita media di Libby usata come punto di riferimento.
    R lsup{14}_0 è la concentrazione di C-14 in atmosfera in un anno di riferimento che
     per convenzione è il 1950.
     E' sempre presente nelle misure per esempio di R lsup{14} (t) un'incertezza
     sperimentale e questo porta ad un errore nel determinare t.
     Questo metodo di datazione si basa su alcuni assunti che devono essere
     riconsiderati perché non del tutto corretti.
    R lsup{14} non è sempre stato costante nel tempo, per esempio.
     Il motivo è che il rapporto di produzione di C-14 in atmosfera dipende dal
     flusso di raggi cosmici sulla Terra e questo flusso non è costante grazie a
     cambiamenti periodici del campo magnetico terrestre e all'attività solare.
     Inoltre in passato possono esserci stati fenomeni di origine naturale (eruzioni
     vulcaniche ad esempio che rilasciano C fossile) o dovuti all'uomo che possono
     aver influenzato a nostra insaputa la concentrazione di C-12 nell'atmosfera,
     come sicuramente è stato fatto nel corso di questi ultimi 150 anni. Infatti la
     rivoluzione industriale del 1800 ha rilasciato in atmosfera massicce quantità di
    CO_{2} senza C-14 quindi si è avuto un abbassamento della concentrazione di
     C-14 sia nell'atmosfera sia negli organismi a contatto con essa.
     I test nucleari degli anni '50 e '60 hanno aumentato il flusso dei neutroni
     nell'atmosfera incrementando di più del 100% il tasso di produzione del C-14

     nell'atmosfera. Con il trattato di non proliferazione del 1963 la concentrazione
     del C-14 torna a diminuire.
     Perciò occorre conoscere R lsup{14} _0 in modo indipendente.
     Si utilizza allora la dendocronologia ossia la scienza che misura l'età degli
     alberi, per calibrare R lsup{14} _0 .
     La dendrocronologia permette di conoscere l’età dei degli anelli annuali di
     accrescimento dei tronchi degli alberi attraverso lo studio del loro spessore.
     D’altra parte, l’anello più esterno è l’unico in equilibrio con l’atmosfera
     allora la concentrazione di 14C in ogni anello è un ottimo metodo di misura di
    R lsup{14} _0 nell'atmosfera nell'anno in cui tale anello si è formato.
     Si utilizza sempre A3.1.3 .
     In questo modo si può avere una curva di calibrazione accurata fino a circa
     12000 anni fa attraverso lo studio di alberi vivi o fossili.
     Si è dato per scontato che R lsup{14} in atmosfera sia identico a quello presente
     negli organismi viventi, ma non è esattamente così, infatti negli organismi
     viventi può venire “privilegiato” l’utilizzo di un certo isotopo rispetto agli
     altri (in maniera diversa a seconda del tipo di organismo .
     Ad esempio le piante durante la fotosintesi assorbono preferibilmente 12-CO2
     rispetto a 13-CO2 e 14-CO2 allora si ha una variazione della frazione di C-14
     negli esseri viventi rispetto all'atmosfera e se non se ne tiene conto risulta
     falsata la datazione. Dal momento che invece il C-13 è un isotopo stabile,
     allora si può correggere l'errore misurandone la frazione nel campione da datare
     poiché una sua variazione dipende solo dal suo frazionamento.
     Organismi marini: possono apparire più vecchi di quello che sono (anche fino a
     circa 400 anni). Negli oceani le acque profonde possono essere più povere di
     C-14. A causa dei rimescolamenti degli oceani, anche le acque superficiali
     risultano “invecchiate”. Organismi fluviali e lacustri in bacini calcarei:
     impoverimento di 14C a causa della dissoluzione in acqua di CaCO3
     delle rocce (che contiene solo isotopi stabili); allora l'effetto è quello di
     invecchiamento apparente.
     L'ultimo assunto che deve essere vero per questo tipo di datazione è che non ci
     devono essere contaminazioni dopo la morte dell'organismo che altrimenti
     invaliderebbero tutto, allora importanza della preparazione dei campioni per
     eliminare eventuali contaminazioni.
     Un carboncino sepolto per secoli sotto terra può aver assorbito parte del
     carbonio del terreno e in questo caso risultare ringiovanito

     Un oggetto di interesse storico-archeologico può avere subito trattamenti con
     composti organici a scopi conservativi e quindi risultare più invecchiato.
     In generale la contaminazione con carbonio fossile porta all'invecchiamento,
     invece quella con carbonio moderno porta al ringiovanimento.
     I campioni che hanno un'età convenzionale di radiocarbonio ≤ 200 anni si
     definiscono “moderni”.

     Il metodo radiometrico (conteggio ) conta il numero il numero degli atomi di
     C-14 che decadono nell'unità di tempo, cioè misura il numero dei decadimenti
     :
    {dN} over {dt} = -%lambda N A3.1.5 .
     Il metodo radiometrico richiede tecniche di conteggio molto delicate ed
     efficienti e da 10 fino a 100 g di materiale, nonché tempi di misura di ore e
     giorni.
     Gli uomini assumono C-14 essenzialmente grazie all'alimentazione allora la
     concentrazione di radiocarbonio all'equilibrio negli umani dipende quindi dal
     tipo di alimentazione (dieta prevalentemente terrestre o marina).
     Le ossa sono fra i materiali più delicati da datare e da essi viene estratto il
     collagene come materiale da misurare.

     A3.2 Datazione radiometrica con altri tipi di isotopi
        Sono utilizzati ad esempio il Be-10 il Al-26 il I-129 e altri radioisotopi di
     interesse archeologico, geologico, ambientale.
     Un altro isotopo usato per la datazione di rocce antiche per esempio è il
     l'Uranio-235 che decade alla fine nel Piombo-207 ed anche l'Uranio-238 che
     trasmuta nel Piombo-206. I tempi di dimezzamento sono dell'ordine di 4,5
     miliardi di anni.
     Si usa anche il Samario-147 che decade nel Neodimio-143 con tempo di
     dimezzamento di 1,06 times 10^{11} anni.
     Altri isotopi utilizzati sono:
     il Potassio-40 che diviene Argon-40 con un tempo di dimezzamento di 1,3
     miliardi di anni, il Rubidio-87 che trasmuta in Stronzio-87 con un
     dimezzamento di 50 miliardi di anni e per esempio l'Uranio-238 che decade
     in Torio-230 in 80000 anni. In questo ultimo caso si sfrutta anche il fatto che
     l'uranio è solubile in acqua e il Torio no, allora quest'ultimo precipita se è

     presente in sedimenti nei fondali oceanici.

     BIBLIOGRAFIA

     Si sono consultate Wikipedia sul Web e inoltre le seguenti opere:

     [Chi80] P. Chiorboli, Fondamenti di chimica, UTET, Torino (1980).
     [Con91] M. Conte, W.W. Mackay, An introduction to the physics of
     particle accelerators, World Scientific, Singapore, 1991.
     [Dre75] S.D. Drell, L'annichilazione elettrone-positone e le nuove particelle, Le
     Scienze, n. 86 (1975).
     [Fre78] D.Z. Freedman e P. van Nieuwenhuizen, La supergravità e
     l'unificazione delle leggi della fisica, Le Scienze, n. 116 (1978).
     [Geo81] H. Georgi, Una teoria unificata delle particelle e delle forze, Le
     Scienze, n. 154 (1981).
     [Led91] L. Lederman e D.N. Schramm, Dai quark al cosmo, Zanichelli,
     Bologna, 1991.
     [Mil94] J. Millman e A. Grabel, Microelettronica, McGraw Hill Milano 1994
     [Que62] I.F. Quercia (a cura di), Gli acceleratori di particelle, Cappelli,
     Bologna, 1962.
     [tHo80] G. 't Hooft, Le teorie di gauge, Le Scienze, n. 144 (1980).
     [Tou72] B. Touschek, Anelli di accumulazione, Le scienze, n. 42 (1972).
     [Wei74] S. Weinberg, Teorie unificate dell'interazione fra particelle elementari,
     Le Scienze, n. 75 (1974).
     [Wie99] H. Wiedermann, Particle accelerator physics, Springer, Berlin, 1999.
     [Wil75] R.R. Wilson e R. Littauer, Acceleratori di particelle, Zanichelli,
     Bologna, 1965.
     [Cit03] G. Cittadini, Diagnostica per immagini e tomografia, ECIG, Genova
     2003
     [Cei11] L. Cei, Tecniche di tomografia computerizzata e di risonanza
     magnetica, Universo, Roma 2011
     [Leo94] W. R. Leo, Techinques for Nuclear and Particle Physics Experiments:
     how to approach, Berlin 1994
     [Kle98] K. Kleinknecht, Detectors for Particle Radiation, Cambridge
     University Press, 1998