##### UNIVERSITÀ CATTOLICA S. CUORE

##### Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea in Medicina

##### Istituto di Fisica

##### (Direttore Prof. G. Arcovito)

Laboratorio di Fisica :

STUDIO DELLA SCARICA ELETTRICA DI UN CONDENSATORE E DETERMINAZIONE DELLA SUA CAPACITA’ ELETTRICA.

Docenti : Dr. Luigi Azario, Prof. Marco De Spirito, Dr. Andrea Fidanzio

### INTRODUZIONE

Il condensatore è un dispositivo che può accumulare energia potenziale elettrica. La tipica struttura di un condensatore è quella costituita da due conduttori isolati, detti piatti o armature, affacciati tra loro. Un condensatore è carico se le armature portano cariche uguali e di segno opposto. Le armature del condensatore poiché conduttrici sono allo stesso potenziale elettrico ma tra le due armature esiste una differenza di potenziale elettrico, V. Si definisce capacità elettrica di un condensatore, C,  il rapporto tra la carica accumulata sulle armature del condensatore, Q, e la differenza di potenziale V:

L’unità di misura, nel S.I. , della capacità elettrica è il farad (F).

Scopo dell’ esperienza è quello di misurare il valore della capacità di un condensatore analizzando la sua scarica in funzione del tempo.

### TEORIA DELLA MISURA

Lo studio della scarica del condensatore permette di stabilire la relazione che intercorre tra la differenza di potenziale elettrico ai capi del condensatore e il tempo. Questa relazione dipenderà dai valori della capacità elettrica del condensatore, C, e dalla resistenza elettrica del circuito, R.

(1)

dove V0 è la differenza di potenziale per t=0. Lo studio di questa equazione ci permetterà di ricavare il valore di C.

### DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA INTERNA DEL VOLMETRO

+

Ri

R

V

V0

Lo studio dell’equazione (1) può essere eseguito con uno strumento capace di misurare la differenza di potenziale elettrico ai capi del condensatore. Uno strumento ideale per la misura delle differenze di potenziale elettrico dovrebbe avere una resistenza interna infinita. Scopo di questa parte dell’esperienza è proprio quello di determinare, per lo strumento reale effettivamente utilizzato, il valore di questa resistenza interna.

Il circuito elettrico da realizzare per questo scopo

è il seguente:

Il blocco racchiuso all’interno del rettangolo tratteggiato rappresenta lo strumento reale pensato come uno strumento ideale con in parallelo una resistenza interna. Lo studio del circuito  permette di stabilire la seguente relazione

dove V è la differenza di potenziale elettrico misurata.

Cambiando il valore della resistenza R possiamo misurare diversi valori della differenza di potenziale V. Quindi se riportiamo su un grafico 1/V in funzione di R possiamo dalla stima dell’intercetta e della pendenza della retta determinare V0 e Ri .

### REALIZZAZIONE DEL CIRCUITO DI MISURA DELLA CAPACITA’ ELETTRICA

I circuiti elettrici da realizzare sono due: uno per caricare il condensatore (n. 1) e uno per studiare la scarica (n. 2). Durante la carica del condensatore è necessario rispettare le polarità del condensatore quando viene collegato alla batteria.

| + V0 C Circuito n. 1 : Carica | Ri V C Circuito n. 2 : Scarica | Per studiare la differenza di potenziale ai capi del condensatore in funzione del tempo risulta conveniente trasformare l’equazione (1) mediante alcuni passaggi matematici per ottenere la seguente espressione: |
| --- | --- | --- |

Come si può vedere se riportiamo su un grafico i valori del logaritmo di V(t) in funzione del tempo possiamo stimare dell’intercetta e della pendenza della retta, e nota la resistenza R, sia la differenza di potenziale V0 che la capacità elettrica C.

Per ottenere differenti stime indipendenti della capacità del condensatore possiamo inoltre variare la resistenza elettrica del circuito inserendo diverse resistenze aggiuntive.

### ANALISI DEI GRAFICI

Come abbiamo visto entrambe le misure prevedono l’analisi dei grafici con la determinazione del parametro angolare e dell’intercetta della retta che meglio approssima i dati sperimentali. I dati, riportati con i loro errori, permettono di disegnare le rette di minima e massima pendenza e di stimare quindi una coppia di parametri angolari e di intercetta. Di ogni retta si stima il valore del parametro angolare e dell’intercetta. E’ allora possibile stimare i valori del parametro angolare medio, m, e dell’intercetta, c, e dei loro errori, m e c , mediante le espressioni:

### ANALISI DEGLI ERRORI

Nella determinazione della resistenza interna dello strumento, dallo studio della retta y=m x + c  costruita riportando su di un grafico  1/V in funzione di R, dalla stima dell’intercetta e della pendenza della retta, otteniamo le seguenti espressioni per V0 e Ri

Ricordando le regole utilizzate per calcolare gli errori nella prima esperienza otteniamo:

Nella seconda misura relazioni analoghe possono essere ricavate per l’errore da associare alla misura della capacità elettrica del condensatore.

### STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE

| 1) | 1 multimetro digitale (la risoluzione può essere letta sul manuale dello strumento, in funzione della grandezza che si sta misurando e del fondo scala utilizzato). |
| --- | --- |
| 2) | 1 cronometro digitale (risoluzione 1s) |
| 3) | 1 condensatore elettrolitico di capacità incognita |
| 4) | 1 serie di resistenze elettriche |
| 5) | 1 basetta per il cablaggio dei circuiti elettrici |
| 6) | 1 pila da 9 V nominale. |